Załącznik nr 8

KOSZTORYS OFERTOWY

„ WYPOSAŻENIE I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW NA DZIAŁCE NR 1184 W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ GMINA JASTRZĘBIA”

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jed. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV -45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW |  |  |  |  |  |  |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -lokalizacja placu zabaw |  | ha | 0,0216 |  |  |
| 2 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10cm z darnią z przerzutem |  | m2 | 216,00 |  |  |
| 3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 216,00 x 0,10 + 48,00 x 0,2 = 31,20 |  | m3 | 31,20 |  |  |
| 4 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV |  | m2 | 216,00 |  |  |
| Nawierzchnia piaskowa |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ułożenie geowłókniny separacyjnej |  | m2 | 48,00 |  |  |
| 6 | Dostarczenie i rozłożenie piasku o grubości warstwy 30cm bez zagęszczenia |  | m2 | 48,00 |  |  |
| 7 | Dostarczenie i rozłożenie piasku o grubości warstwy 10cm bez zagęszczenia |  | m2 | 168,00 |  |  |
| Urządzenia placu zabaw |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw sprawnościowy dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem |  | kpl | 1 |  |  |
| 9 | Huśtawka wagowa dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem |  | kpl | 1 |  |  |
| 10 | Huśtawka łańcuchowa dwustanowiskowa dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem |  | kpl | 1 |  |  |
| 11 | Drabinka krzyżakowa dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem |  | szt. | 1 |  |  |
| 12 | Sprężynowiec jednoosobowy dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem |  | kpl | 1 |  |  |
| 13 | Piaskownica sześciokątna dostawa i montaż wraz z napełnieniem piaskiem |  | kpl | 1 |  |  |
| 14 | Karuzela tarczowa z podłogą dostawa i montaż |  | kpl. | 1 |  |  |
| 15 | Ławka parkowa z oparciem dostawa i montaż |  | szt. | 2 |  |  |
| 16 | Kosz na śmieci dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem |  | kpl | 1 |  |  |
| 17 | Tablica informacyjna dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem |  | kpl | 1 |  |  |
| 18 | Montaż i dostawa ogrodzenia drewnianego wraz ze słupkami, furtką wejściową i fundamentowaniem słupków |  | m | 60 |  |  |
| NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| BRUTTO |  |  |  |  |  |  |