Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Wola Owadowska

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

        we wsi  Wola Owadowska na dz. nr ewid. 243/4 

gmina Jastrzębia, powiat radomski

                                                  kat. obiektu: IX  -  budynek kultury
SPECYFIKACJE   TECHNICZNE WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Grupa 450000000-7 roboty budowlane

adres inwestycji :   Wola Owadowska; dz. nr ew. 243/4 z obrębu nr ew. - 0019; jedn. ewid. 142504_2-Jastrzębia

inwestor : Gmina Jastrzębia;  26-631 Jastrzębia 110

[image: image1.jpg]



     jednostka projektowa :    WEKKA-PROJEKT  Barbara Leśniewska-Wekka 

   ul. Wiejska 9 m 95; 00-480 Warszawa; 

	
	IMIĘ I NAZWISKO
	NR. UPR. PROJEKTOWYCH
	PODPISY

	OPRACOWAŁ:

	mgr inż. arch. Barbara Leśniewska - Wekka 

 
	St. 670/89 w specjalności  architektonicznej b.o.

 
	


OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
      OST
WYMAGANIA OGÓLNE
ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV  450000000-7
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Wola Owadowska
 Gmina Jastrzębia  powiat Radomski; nr ew. działki 243/4 obręb 0019

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiający:
Gmina Jastrzębia

2. Inwestor:

Gmina Jastrzębia

3. Projektant:
WEKKA-PROJEKT  Barbara Leśniewska-Wekka 

ul. Wiejska 9 m 95; 00-480 Warszawa 
4. Nadzór inwestorski

5. Wykonawca

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.3.1.Planowane prace budowlane:
1/Roboty przygotowawcze i porządkowe (SST-1)
· Zabezpieczenie terenu budowy, 
· Demontaż urządzeń placu zabaw,

· Zabezpieczenie zdemontowanych urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej na czas budowy.
2/ Roboty ziemne (SST-2)
· Wykonanie wykopów pod ławy i stopy fundamentowe,
· Wykonanie wykopu pod studzienkę schładzającą,
· Wykonanie wykopu pod szambo.
3/ Konstrukcje żelbetowe (SST-3)
· Wykonanie ław i stóp fundamentowych,
· Wykonanie trzpieni i słupów.

· Wykonanie nadproży i wieńca.
4/  Roboty  murowe  (SST-4)
· Wymurowanie ścian fundamentowych,

· Wymurowanie ścian zewnętrznych,
· Wykonanie ścianek działowych,
· Wykonanie komina spalinowego.
· Montaż nadproży systemowych L,
5/  Ślusarka i elementy ślusarskie(sst-5)
· Ślusarka aluminiowa wewnętrzna i zewnętrzna,

· Montaż kotew pod słupy podcienia.
6/  Dach (SST-6)
· Wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej,
· Wykonanie poszycia dachowego z gontu bitumicznego,

· Wykonanie podbicia okapu,

· Montaż obróbek blacharskich i stopni kominiarskich.
· Montaż rynien i łańcuszków spustowych,

· Montaż okapników okiennych,

7/  Posadzki (SST-7)
· Wykonanie warstw podposadzkowych,

· Montaż studzienki schładzającej w kotłowni,

· Wykonanie posadzki z gresu.
· Wykonanie posadzki z płyt winylowych,
8/  Stolarka (SST-8)
· Stolarka okienna, 
· Stolarka drzwiowa, 
· Parapety wewnętrzne,
9/  Sufity podwieszane gk (SST-9)
· Wykonanie sufitów podwieszonych

· Montaż schodów składanych na strych

10/  Roboty elewacyjne (SST-10)
· Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe z termoizolacją,

· Okładziny zewnętrzne drewniane

11/  Tynki wewnętrzne (SST-11)
· Tynki wewnętrzne 
· Obudowy gk 
12/  Okładziny ścienne (SST-12)
· Okładziny ceramiczne w łazienkach,
13/  Roboty malarskie (SST-13)
· Malowanie ścian farbami akrylowymi,
14/  Roboty zewnętrzne (SST-14)
· Wykonanie wykopów pod ścieżki i podjazdy.

· Wykonanie wykopów pod nasadzenia i trawniki,

· Wykonanie schodków i pochylni przy wejściu głównym,
· Położenie kostki brukowej na chodnikach i podjazdach.
· Wykonanie podłoża na terenie placu zabaw dla dzieci,

· Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z furtką,

· Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni terenowej z wykonaniem fundamentów,
· Ukształtowanie terenu z wykonaniem trawnika.
1.3.2. Planowane prace instalacyjne (wg odrębnych specyfikacji):
14/ instalacja co:

· Kotłownia na pelet,
· Instalacja grzewcza,

· Montaż grzejników,
15/ instalacje wodne
· Woda zimna 

· Woda ciepła

· Cyrkulacja.
· Montaż urządzeń sanitarnych,  

16/ instalacja kanalizacji

· Instalacja kanalizacji wewnętrzna,
· Instalacja kanalizacji zewnętrznej
· Montaż zbiornika szczelnego

17/Instalacje elektryczne :

· Rozdzielnia elektryczna,

· Instalacja oświetleniowa,
· Instalacja elektryczna gniazd zwykłych i dedykowanych,
· Instalacje teletechniczne.

· Montaż opraw oświetleniowych.
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót
1.4.1.Dokumentacja techniczna kompletna przekazana przez Zamawiającego.
1.4.2.Spis szczegółowych specyfikacji technicznych
	1
	Nr SST-1
	Roboty przygotowawcze, demontaże
	Kod CPV 45111300-1
	str. nr 14

	2
	Nr SST-2
	Roboty ziemne
	Kod CPV 45111000-8
	str. nr 16

	3
	Nr SST-3
	Konstrukcje żelbetowe
	Kod CPV 45262300-6
	str. nr 22

	4
	Nr SST-4
	Roboty murowe
	Kod CPV 45262500-6
	str. nr 33

	5
	Nr SST-5
	Ślusarka aluminiowa i elementy ślusarskie
	Kod CPV 45421160-3
	str. nr 41

	6
	Nr SST-6
	Wykonywanie pokryć dachowych
	Kod CPV 45261210-9
	str. nr 46

	7
	Nr SST-7
	Posadzki
	Kod CPV 45432100-5
	str. nr 53

	8
	Nr SST-8
	Stolarka 
	Kod CPV 45421130-4
             45421100-4
	str. nr 56


	9
	Nr SST-9
	Sufity podwieszane GK
	Kod CPV 45421146-9
	str. nr 83

	10
	Nr SST-10
	Roboty elewacyjne
	Kod CPV 45410000-4
	str. nr 87

	11
	Nr SST-11
	Tynki wewnętrzne
	Kod CPV 45410000-4
	str. nr 93

	12
	Nr SST-12
	Okładziny ścienne
	Kod CPV 45431200-9
	str. nr 97

	13
	Nr SST-13
	Roboty malarskie
	Kod CPV 45442100-8
	str. nr 102

	14
	Nr SST-14
	Roboty zewnętrzne 
	Kod CPV 45233220-7
	str. nr 115


1.4.3. Przedmiar robót – do uzupełnienia o ceny jednostkowe i koszty.
1.4.4. Zgodność robót z dokumentacja techniczną
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje 
na własny koszt rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru.
1.5 Definicje i skróty
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające                na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany           z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane              z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych           i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne     i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy               z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania      w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy     lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona                  do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Książka Obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru z ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Laboratorium –  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Odpowiednia zgodność  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone          w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta               lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych           w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów                 i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,              że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i/lub przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały                    i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzać badania materiałów, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy             oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania badań,
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych miejsc, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót.
2.3. Atesty materiałów i urządzeń
Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów:
1. Europejskiej aprobaty technicznej
2. Wspólnych specyfikacji technicznych,
3. Polskich Norm przenoszących normy europejskie
4. Norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy   zharmonizowane,
5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe,
6. Polskich Norm,
7. Polskich aprobat technicznych.   
Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" wystawioną przez ITB.
Na żądanie Inspektora nadzoru, wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań                lub ekspertyz potwierdzających cechy techniczne lub jakościowe zastosowanych materiałów.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający       w sposób jednoznaczny jej cechy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i użytkownikiem obiektu  lub poza terenem budowy        w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.
UWAGA
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwych wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem:
· spełnienia tych samych właściwości technicznych
· przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
· uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiającego
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,   co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej i wskazaniach Inspektorowi nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę             na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
5.2. Teren budowy
5.2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy:
1). Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4.
5.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów           i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inspektora nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót,                        jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.          Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. Tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
5.2.3. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami    tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
5.2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
5.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy          w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne      oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej         nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym   jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót       ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
5.3. Organizacja robót
5.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów:
1) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5.3.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie    z wymaganiami warunków umowy.
 5.3.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić,            żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia          i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
5.3.4. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 
5.4. Dokumenty budowy
a) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
b) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne,
c) instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,
d) protokoły odbioru robót,
e) opinie ekspertów i konsultantów,
f) korespondencja dotycząca budowy.
5.4.1. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru                       oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
5.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany             do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów:
- Rysunki robocze,
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
- Dokumentacja powykonawcza.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek        i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi              w dokumentacji technicznej.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia   i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                   i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,          w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
6.2.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na jego zlecenie Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                 W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru       o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru umowy, kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego     z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych          w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.
8. ODBIÓRY ROBÓT
Zasady odbiorów robót  określa umowa.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady płatności określa umowa.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno           przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny       za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
10.1.     Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 163) wraz z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.           w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
10.2.  Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE                 (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
10.3.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
10.4.Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                    i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót                    są wyszczególnione w p.10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST- 1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE
KOD CPV-45111100-9
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami przygotowawczymi  i rozbiórkowymi. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45100000-8
	
	
	Przygotowanie terenu pod budowę.

	
	45110000-1
	
	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

	
	
	45111000-8
	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.


S

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1., w zakresie wykonywania robót przygotowawczych i zabezpieczenia placu budowy.
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót:

· Zabezpieczenie terenu budowy, 
· Demontaż urządzeń placu zabaw,

· Zabezpieczenie zdemontowanych urządzeń i elementów siłowni plenerowej na czas budowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi         w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.
Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST „Wymagania ogólne”.
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany                    do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające              do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
5. WYKONANIE PRAC
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.2. Roboty demontażowe
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy:
- zdemontować urządzenia istniejącego placu zabaw wraz z ogrodzeniem drewnianym,
- zabezpieczyć zdemontowane urządzenia do zabawy dla dzieci i urządzenia siłowni plenerowej.
5.2 Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych             w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca
odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane                         w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.
Uwaga!
roboty należy prowadzić, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak,     
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku                   lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.
5.3. Doprowadzenie placu budowy do porządku
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami
oraz tereny okoliczne.
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne, na których osiadł pył wytworzony w trakcie
robót rozbiórkowych.
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy na okolicznych terenach.
- Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne”.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST  „Wymagania ogólne”.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST  „Wymagania ogólne” oraz:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 2

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania     i odbioru robót ziemnych.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45100000-8
	
	
	Przygotowanie terenu pod budowę

	
	45110000-1
	
	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

	
	
	45111000-8
	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

	
	
	45111200-0
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne


1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
W zakres tych robót wchodzą:
– roboty pomiarowe
– wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, studzienkę schładzająca i szambo,
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
- podkład podsadzkowy z piasku zwykłego 
- zasypki
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację                       i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych           do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy     i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich                  są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność                 ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,                   a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian   i poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST        i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony        w cenę umowną.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
a. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                             i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym                  jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,           takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                 i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych           na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.        O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane       przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych       w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia            od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa              i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt         i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane          do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakończenia
przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie        w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                    i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne”.
2.2 Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
2.2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu).
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania              lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki                   do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu
robót.
2.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne           do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót      i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                      w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3.3. Zasady wykorzystania gruntów.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane                 w maksymalnym stopniu do zasypek. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy           z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę            na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne”.
3.1.Do wykonania wykopów, przemieszczenia gruntu, wywozu i przywozu gruntu może być stosowany sprzęt:
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-ładowarki,
- spycharki gąsienicowe,
- ładowarki,
-samochody ciężarowe
-samochody samowyładowawcze
-zagęszczarki mechaniczne 
3.2. Sprzęt do zagęszczania
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.
Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy.
Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem                       do wykonywania robót. Każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez
Wykonawcę powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST  „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
5.2.Wykopy
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków  terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków  gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów.
A/jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
B/ w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód  opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane        z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.2.4.Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.
a/ Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
b/ Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu,
c/ W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.3. Warstwy filtracyjne, podsypki 
5.3.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
a/ Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie,
b/ Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych,
c/ Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm,
d/ Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu,
e/ Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 według próby normalne Proctora.
5.3.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
a/ Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki,
b/ Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów  budowlanych,
c/ Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą,
d/ Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
e/ Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora.
5.4. Zasypki
5.4.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,     co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2 Warunki wykonania zasypki:
a/ Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót,
b/ Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci,
c/ Układanie i zagęszczanie gruntu  powinno być wykonane warstwami o grubości:
- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,50-1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami,
- 0,40 m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi,
d/ Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,95 wg próby normalnej Proctora,
e/ Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na grunt o nośności niższej                 niż przewidziano w Dokumentacji Projektowej, należy prace przerwać, powiadomić Inspektora nadzoru  w celu ustalenia dalszego postępu prac.
Wykopy powinny być  chronione przed niekontrolowanym napływem wód opadowych. Napływającą  wodę gruntową należy wypompować. 
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST  „Wymagania ogólne”.
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i dokładność wykonania.
Kontroli podlegają:
- roboty pomiarowe,
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,
- wykonanie zagęszczenia gruntu,
- wymiary wykopów- rzędnych dna wykopu, które nie mogą odbiegać od wielkości projektowanych
  o +1cm i –3cm, pozostałe odchyłki wg normy, 
- jakość  i stopień  zagęszczenia nasypów min 0,97 St wg Proctora wg normy BN-77/8931-12,
- zabezpieczenie wykopów,
- wykonanie podsypek piaskowych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.
Wykopy - [m3]
podkłady i nasypy - [m3]
zasypki - [m3]
przemieszczenie gruntu - [m3]
zagęszczenie gruntu – [m3]
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót i płatności podano w OST  „Wymagania ogólne”.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Wykopy muszą być odbierane przez uprawnionego geotechnika.
Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcą.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  „Wymagania ogólne „
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz:
PN-B-0605:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B 02480:1998 
zał. A Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
PN-B-04452:2002 
Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-S-02205:1998 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania.
PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST- 3
KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

KOD CPV  45262300-6
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45200000-9
	
	
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty          w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	
	45260000-7
	
	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne

	
	
	45262000-1
	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe.

	
	
	45262310-7
	Zbrojenie

	
	
	45262300-4
	Betonowanie

	
	
	45262311-4
	Betonowanie konstrukcji


1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji  żelbetowych:
· Wykonanie ław i stóp fundamentowych,
· Wykonanie słupów i trzpieni,

· Wykonanie nadproży i wieńca.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi      w OST  „Wymagania ogólne”.
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych          na miejscu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
– Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;    z późniejszymi zmianami),
– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,      z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej       przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002        oraz warunkach technicznych D2.
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków                   wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych:
- klasa 32,5 – do betonu klasy B 25,
- klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej,
- klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej.
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
-  oznaczenie,
- nazwa wytwórni i miejscowości,
- masa worka z cementem,
- data wysyłki,
- termin trwałości cementu.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,          a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach                        i nie rozpadających się w wodzie).
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
   dla cementu pakowanego (workowanego):
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków           przed opadami),
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
  dla cementu luzem:
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
2) Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób,                aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań         i testów i nie zakłócały rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712,          PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej        w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami                     wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001)     dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711,          PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa         o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się               w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych             wg PN-86/B- 06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ja ze zbiornika pośredniego.
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej wymienioną normą.
2.2.1.4. Domieszki do betonów
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002                       i PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczna wydaną przez IBDiM               do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgoda Inspektora nadzoru.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni       (tzw. „beton towarowy”).
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST     i  dokumentacji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250       lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.
2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042,           a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998,                     PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego             przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach,                 z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu                nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego,             o średnicy nie mniejszej niż  1,0 mm.
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.
2.2.4. Materiały spawalnicze
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali, z której wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.
2.2.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN- 72/D-96002, PN-63/B-06251,
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
– betoniarkami o wymuszonym działaniu,
– dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,
– odpowiednio przeszkoloną obsługą.
2) do wykonania deskowań:
– sprzętem ciesielskim,
– samochodem skrzyniowym,
– żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru  elementów deskowań.
3) do przygotowania zbrojenia:
– giętarkami,
– nożycami,
– prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarki.
4) do układania mieszanki betonowej:
– pojemnikami do betonu,
– pompami do betonu,
– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
– wibratorami przyczepnymi,
– łatami wibracyjnymi,
– zacieraczkami do betonu.
5) do obróbki i pielęgnacji betonu:
– szlifierkami do betonu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST  „Wymagania ogólne”.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
4.1. Transport składników mieszanki betonowej
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem                     lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych          w normie PN-S-10040:1999.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PNENV 206-1, PN-63/B-06251.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych      i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań.
5.2. Zakres wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru  „Dokumentacją technologiczną”.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem     do Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowań
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych,
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane          na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro         i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm         na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor nadzoru.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji.
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej,                     z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są       tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.2.3. Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych.
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie              na podwójny krzyż  wyżarzonym drutem wiązałkowym:
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą            PN-91/S-10442.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta       do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.
5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.4.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie      z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych      z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość otuliny.
5.2.4.2. Zagęszczenie betonu:
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999.
5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,           a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana              do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać        2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.2.4.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
a/ Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
b/ Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 
to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonowa o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości         co najmniej 15 MPa.
5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowe i wiązaniu betonu
5.2.5.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonowa o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości          co najmniej 15 MPa.
5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem     przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.2.6. Pielęgnacja betonu
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy         PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania      dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej     dla prefabrykatów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności          z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego miedzy innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu        przez Inspektora nadzoru.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
6.2. Zakres kontroli i badań
6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999                         i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
– sprawdzeniu stateczności deskowania,
– sprawdzeniu szczelności deskowania,
– sprawdzeniu czystości deskowania,
– sprawdzeniu powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora nadzoru     i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym      w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.
6.2.3. Składniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie              i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi nadzoru.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszej SST        oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów,                   a wymagane przez Inspektora nadzoru.
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu           przez Inspektora nadzoru.
6.2.4. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych  normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie             i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektora nadzoru.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.           W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,        PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru.
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy 
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999               oraz niniejszą SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.6. Pielęgnacja betonu
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.7. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszej SST, oraz gromadzenie, przechowywanie             i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi nadzoru.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.           W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,        PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru.
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową,  postanowieniami normy PNS-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.9. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
– sprawdzeniu betoniarki,
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie             z dokumentacją projektową  i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów                i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie „Projektu technologii betonowania”,
- wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót,
- wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,
- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
- przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,
- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin,
- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- ułożenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem  
  zakotwień i marek,
- zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
- pielęgnację betonu,
- rozbiórkę deskowania i rusztowań,
- usuniecie niedoskonałości powierzchni,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych specyfikacją lub zleconych przez Inspektora nadzoru.
Cena zwiera również  zapas na odpady i ubytki materiałowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST „Wymagania ogólne” 
oraz:
10.1 . Normy
1. PN-S-10040:1999 
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
2. PN-88/B-06250 

Beton zwykły.
3. PN-ENV 206-1:2002 
Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
4. PN-EN 197-1:2002 

Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.
5. PN-EN 197-2:2002 

Cement. Cześć 2: Ocena zgodności.
6. PN-EN 196-3:1996 

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości.
7. PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.
8. PN-79/B-06711 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
9. PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
10. PN-91/B-06714/34 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.
11. PN-78/B-06714/15 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
12. PN-EN 933-1:2000 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
 Cześć 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.
13. PN-78/B-06714/16
 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
14. PN-EN 933-4:2001 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
 Cześć 4: Oznaczenie kształtu ziaren.
15. PN-78/B-06714/12 
 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
                                              obcych.
16. PN-88/B-06714/48 
 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
                                              w postaci gliny.
17. PN-78/B-06714/13 
 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów
                                              mineralnych.
18. PN-77/B-06714/18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
19. PN-EN 1925:2001 
 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika
                                             nasiąkliwości kapilarnej.
20. PN-88/B-32250 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
21. PN-EN 934-2:2002 

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
 Cześć 2: Domieszki do betonu. Definicje,wymagania, zgodność,
 znakowanie i etykietowanie.
22. PN-EN 934-6:2002 

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 







Cześć 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
23. PN-91/S-10042 
 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
                                              Projektowanie.
24. PN-ISO 6935-1:1998 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe
 wymagania stosowane w kraju.
26. PN-ISO 6935-2:1995 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe
 wymagania stosowane w kraju.
28. PN-89/H-84023.06 

Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
29. PN-82/H-93215 

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
30. PN-91/M-69430 
 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
                                              Ogólne wymagania i badania.
31. PN-92/D-95017 

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
 Wspólne wymagania i badania.
32. PN-91/D-95018 
 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania
                                              i badania.
33. PN-75/D-96000 

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
34. PN-72/D-90002 

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
35. PN-63/B-06251 

Roboty betonowe i _żelbetowe. Wymagania techniczne.
36. PN-EN 313-1:2001 

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cześć 1: Klasyfikacja.
37. PN-EN 313-2:2001 

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cześć 1: Terminologia.
38. PN-EN 636-3:2001 
 Sklejka. Wymagania techniczne. Cześć 3: wymagania dla sklejki
                                              użytkowanej w warunkach zewnętrznych.
39. PN-84/M-81000 

 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016;      z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,          z późniejszymi zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-4
ROBOTY MUROWE

KOD CPV  45262500-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania            i odbioru robot związanych z wykonaniem robót murowych.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45200000-9
	
	
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

	
	45260000-7
	
	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

	
	
	45261000-4
	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

	
	
	45262500-6
	Roboty murarskie i murowe


1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych     przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane 
i przenosi obciążenia,
ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana 
do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

· Wymurowanie ścian fundamentowych,

· Wymurowanie ścian zewnętrznych,
· Wykonanie ścianek działowych,
· Wykonanie komina spalinowego.
· Montaż nadproży systemowych L,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”.
2.2.Materiały potrzebne do wykonania robót

2.2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.2.Zaprawa cementowo-wapienna
Zaprawa cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7  MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur                na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie                   po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni           od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.3.Bloczki betonowe
Dane techniczne
· Klasa betonu – B20
· Wymiary : 38 x 25 cm 
· Masa: ok. 30 kg,
· Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%,
· Wytrzymałość na ściskanie 20 MPa,
· Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu,

2.2.4.Bloczki z betonu komórkowego 
Ściany konstrukcyjne - bloczki z betonu komórkowego klasy 600,

wymiary: 240x240x590 mm,
współczynnik przenikania ciepła: 0,16W/(mK).
Ściany działowe - bloczki z betonu komórkowego klasy 500,

wymiary: 120x240x590 mm,
2.2.5.Zaprawa cienkowarstwowa 
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm.
Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej         i przygotowanej mieszanki suchej.
Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0 mm              oraz z dodatków i domieszek technologicznych.
Mieszanka sucha poza cementem może zawierać również spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do podłoża.
Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków            wg zasad określonych w PN-B/03002/1999. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murów zewnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej i mrozu.
Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny,            nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5 mm (zalecane ±1,0 mm). 

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
3.2.Sprzęt do wykonywania robót murowych
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany        przez Inspektora nadzoru, np.:
-rusztowanie,
-urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
-wyciąg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4.TRANSPORT
4.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne”.
4.2.Transport elementów murowych 
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” .
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu   i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.2.Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:
· zakończyć roboty stanu surowego,
· oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
· sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.
5.3.Mury z bloczków betonowych 
Spoiny w murach.
· 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
· 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy​malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania             nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Wymagania ogólne
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.
6.2.Wymagania dotyczące materiałów 
bloczki
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej z zamówieniem i wymaganiami stawianymi  w dokumentacji technicznej,
-próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć,
-próby odporności na uderzenia,
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                   i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli:
	Rodzaj odchyłek
	Dopuszczalne odchyłki [mm]

	
	mury spoinowane
	mury niespoinowane

	Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni
	
3 
10
	
6
20

	Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości
	
3
6
20
	
6
10
30

	Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
	
1
15
	
2
30

	Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
	
1
10
	2
10

	Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość
	

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10
	

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10


7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Sprawdzeniu podlegają:
g) Wykonanie wszystkich przewidzianych robót,
h) Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych.
8.2.W wyniku odbioru należy:
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
-protokół odbioru robót zanikających,
-dokonać wpisu do dziennika budowy,
-sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
    za zgodne z wymaganiami SST i PB.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany murowanej obejmuje:
· przygotowanie stanowiska roboczego,
· dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
· przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
· murowanie ścian,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· likwidację stanowiska roboczego,
· utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996
Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990
Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 
Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 
Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 
Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 
Wapno.
PN-EN 13139:2003 
Kruszywa do zaprawy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 SST-5
ŚLUSARKA I ELEMENTY ŚLUSARSKIE 

KOD CPV  45421160-3
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na mocowaniu  elementów metalowych.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45400000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

	
	45420000-7
	
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

	
	
	45421000-4
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

	
	
	45421100-5
	Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów.

	
	
	45421160-3
	Instalowanie wyrobów metalowych


1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót:
· Ślusarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna,
· Ślusarka aluminiowa drzwiowa wewnętrzna,

· Drzwi stalowe

· Montaż kotew pod słupy podcienia.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi        w OST „Wymagania ogólne”.
Podłoże - część budynku, do której mocowany jest element wyposażenia. Część ta musi posiadać właściwości umożliwiające całkowite przejęcie sił pochodzących od umocowanego elementu w całym przewidywanym okresie użytkowania.
Element mocujący - jedno lub wieloczęściowy łącznik stosowany do połączenia podłoża z elementem wyposażenia.
Element wyposażenia - wyrób gotowy, zakupiony, wykonany przez Wykonawcę, posiadający cechy wymagane w Dokumentacji Projektowej, przeznaczony do zamocowania w budynku                            lub na zagospodarowywanym terenie wokół budynku.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST  „Wymagania ogólne”..
2.1.Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami
      anodowymi.
 -Ramy z profili powlekanych proszkowo.
 -Uszczelki z EPDM zapewniające szczelność .
 -Okucia i akcesoria systemowe.
  Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 
  PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
  Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane
  na śruby.
  Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138
  Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
  - twardość Shor’a min. 35-40,
  - wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa,
  - odporność na temperaturę od –30 do +80°C,
  - palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia,
  - nasiąkliwość – nie nasiąkliwe,
  - trwałość min. 20 lat.
 Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg  PN-80/H-97023.
2.2. Elementy mocujące – kotwy pod słupy podcienia
Powinny być dobrane pod względem ciężaru i sposobu pracy montowanych elementów wyposażenia. Powinny uwzględniać strukturę podłoża, w którym odbywa się mocowanie oraz wszelkie zalecenia producenta elementów mocujących co do warunków pracy i zasad montażu.
Wszystkie elementy złączne powinny być wykonane ze stali ocynkowanej.
Uszczelki i fartuchy uszczelniające z EPDM lub silikonu.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne”.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji:
-środek transportu do przewożenia elementów,
-spawarki.
4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST„ Wymagania
ogólne”. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie          na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się            oraz uszkodzeniem podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Montaż elementów ślusarskich prowadzić wg instrukcji i wytycznych montażu producentów, dostawców.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
• Każdy element powinien być wyposażony przez dostawcę w instrukcję mocowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji dostarczonej z wyrobem przez dostawcę. W wypadku wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru i w miarę potrzeby nadzór autorski w czasie umożliwiającym im zajęcie stanowiska.
• Przyjęty sposób montażu nie może naruszać statyki elementów budynku, do których wyposażenie     jest montowane.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy ze względu na podłoże dobór elementów mocujących.
5.3. Przed rozpoczęciem montażu ślusarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić:
· prawidłowość wykonania ościeży,
· możliwość mocowania elementów do ścian,
· jakość dostarczonych elementów do wbudowania,
· Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru,
· Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku,
· Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych,
· Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak,        aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej,
· Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys                   i odprysków.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót                  z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby zgodne ze wskazaniami dostawców wyposażenia.
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w Dzienniku budowy     lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów oraz sposobu           ich montażu i ustawienia z wymaganiami dokumentacji technicznej.
Wygląd ocenia się przez oględziny i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak:
• Elementy ślusarskie mocowane na stałe do ustroju budowlanego budynku muszą być zamontowane     w sposób nie naruszający struktury budowlanej,
• Elementy ślusarskie nie wykazują wad wynikających z nieprawidłowego transportu, składowania        lub montażu,
• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,
• stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,
• wykonanie i kompletność połączeń,
• wykonanie powłok ochronnych,
• naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności.
6.3. Kontrola i przyjęcie elementów ocynkowanych
Kontrola dla każdej partii elementów powinna obejmować badania w zakresie:
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Jednostka obmiarowa jest określona w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. Sposób korekty i  dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
• Dostarczenie materiałów i sprzętu,
• Przygotowanie podłoży pod montaż elementów,
• Montaż elementów trwałość i pewność zamocowania,
• Zabezpieczenie antykorozyjne (powłoki malarskie),
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą SST, przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST „Wymagania ogólne” oraz:
10.1. Normy
PN-EN 10088.
Stal nierdzewna. Podział
PN-EN ISO 1461
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 



jednostkowe) -Wymagania i badania.
PN-EN ISO 2409 
Farby i lakiery - Metoda siatki nacięć PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - 




Oznaczanie grubości powłoki PNEN ISO 3269 (U) Części złączne - Badanie 



zgodności.
PN-EN ISO 8502-2 
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 




produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Laboratoryjne 



oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach.
PN-EN ISO 8502-4 
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 




produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Wytyczne 



dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej
                                  Przed nakładaniem farby.
PN-EN ISO 8503-1 
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 




produktów – Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych 
                                  po obróbce strumieniowo-ściernej. Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO 
                                  profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej.
PN-EN ISO 8503-2
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
                                  produktów – Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych
                                  po obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni 



stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej - Sposób postępowania z użyciem 


wzorca. 
PN-EN ISO 12944-4 
Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 



ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 



przygotowania powierzchni.
PN-EN ISO 12944-7
Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 



ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 



malarskich.
PN-EN ISO 14713 
Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych - Powłoki cynkowe 
                                  i aluminiowe – wytyczne. 
PN-EN ISO 14922 
Natryskiwanie cieplne - Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu 



cieplnemu konstrukcji. 
PN-H-04684 

Ochrona przed korozją- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium 
                                  i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza.
PN ISO 8501-1 

Przygotowanie podłoży stalowych przez nakładaniem farb i podobnych produktów 


- Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie 



przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych 
                                  po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
PN‑83/H‑92120 
Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.
PN‑83/H‑93000 
Stal węglowa i niskostopowa. Walcówki pręty walcowane na gorąco.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze



otoczenia.
PN-84/H-9300 

Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej 


jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 
Stal. Klasyfikacja.
PN-EN 10021 :1997 
Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych.
PN-EN 10027-1 :1994 
Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.
PN-EN 10027-2:1994 
Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.
PN-EN 10079:1996 
Stal. Wyroby. Terminologia.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 SST- 6
WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH
KOD  CPV  45261210-9
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45200000-9
	
	
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

	
	45260000-7
	
	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

	
	
	45261000-4
	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

	
	
	45261200-6
	Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

	
	
	45261210-9
	Wykonywanie pokryć dachowych


1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robót budowlanych
· Wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej,
· Wykonanie poszycia dachowego z gontu bitumicznego,

· Ocieplenie stropu nad parterem z wykończeniem płytą osb,

· Wykonanie podbicia okapu,

· Montaż obróbek blacharskich i stopni kominiarskich w kolorze zielonym.
· Montaż rynien z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym
· Montaż łańcuszków spustowych (zamiast rur spustowych) ze stali ocynkowanej,

· Montaż okapników okiennych z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta. 
2.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- Są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- Są właściwie oznakowane i opakowane, 
- Spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- Producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego                     lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.
2.2. Tarcica obrzynana(strop nad parterem i dach)
tarcica iglasta strugana i suszona komorowo PN--D-96000:1975 (PN-75/D-96000) 
Klasa jakości II,
Klasa wytrzymałości C24 -C27

Wilgotność ≤15%

Impregnowana preparatami bioochronnymi i przeciwzapalnymi metodą ciśnieniową.
2.2. Folia paroizolacyjna gr.0,2mm (strop nad partem)
Właściwości techniczne:

· paroizolacyjna: przepuszczalność pary wodnej 2,0 - 2,5 [g/m2/dobę] 

· wodoszczelna 

-maksymalne naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż, nie mniej niż 12 MPa, w poprzek - 10 MPa, 

     -wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż nie mniej niż 300 %, w poprzek - 450 %, 

     -wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż nie mniej niż 80 N/mm; w poprzek nie mniej niż 60 N/mm, 

     -przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm w czasie 24 h niedopuszczalne, 

     -giętkość przy przeginaniu na półobwodzie wałka o średnicy 5 mm w temperaturze – 200C,
      niedopuszczalne pękanie i pojawianie się rys, 

     -stabilizacja wymiarów w temperaturze + 60oC wzdłuż +/- 1,5 %; w poprzek +/- 1,0 %, 

     -wodochłonność nie większa niż 1 %, 

     -opór dyfuzyjny nie mniejszy niż 360 m2hhPa/g, 

     -klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności wyrobów elastycznych -  wyrób trudno zapalny, 

 w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy - działanie ognia od strony okapu - wyrób 
 nie rozprzestrzeniający ognia, 

    -masa powierzchniowa 180 +/- 5% g/m2 

2.3. Wełna skalna (strop nad parterem)
Wełna skalna o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,035 W/mK
Układana dwuwarstwowo, łączna grubość warstw  -  25 cm
2.4. Folia paroprzepuszczalna (strop nad parterem)
· trójwarstwowa

· gramatura 90 g/m2
· Odporność na przesiąkanie – klasa W1
· wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: ≥ 190 N/50 mm,
· wytrzymałość na rozciąganie w poprzek: ≥ 110 N/50 mm,

· odporność ogniowa – E-d2

· układanie na zakład (wg wskazań producenta) z uszczelnieniem taśmą systemową.
2.5. Płyta osb (strop nad parterem i dach)
· grubość – 24mm,

· typ – OSB4

· odchyłki wymiarów ≤ 3,00 mm

· wilgotność ≤ 12%

· reakcja na ogień DFL- s1
Przed zamontowaniem płyt na stropie nad parterem na belkach stropowych zamontować przekładki akustyczne.
2.6. Papa asfaltowa podkładowa na osnowie z welonu szklanego PN-EN 13707:2006. 
Papa asfaltowa składa się z welonu szklanego, oksydowanej posypki mineralnej. 
Wymagania wg normy jw. a w szczególności dotyczą: 
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy; 
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite rozbarwienie; 
6) reakcja na ogień - klasa E

2.7. Gont bitumiczny kształt prostokątny kolor zielony (do decyzji projektanta).
Wymagania wg normy PN-EN 544:2000 
Stabilność wymiarowa (szer/dług) 3mm 
Całkowita ilość masy asfaltowej min 1300g/m2 
gramatura osnowy min 100g/m2 
siła zrywająca wzdłuz min 600N/50mm 
spływność warstwy powierzchni górnej w 80 st C poniżej 2mm 
przyczepnośc strata poniżej 1,2g 
wytrzymałość na rozdieranie przez gwóżdż min100N nasiąkliwośc poniżej 1%

2.8. Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta. 

2.9 Akcesoria dachowe :

 płotki śniegowe ażurowe ławy kominiarskie w kolorze zielonym – systemowe.
3.SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi gwarantujące wykonanie prac niepogarszających ich jakość. Podstawowy sprzęt do układania pokrycia z gontów bitumicznych to: mlotek, zszywacz, nóż do cięcia pasów, miara,sznurek wytyczający ,szpachla do nanoszenia masy asfaltowej (ew. pistolet mechaniczny ciśnieniowy)oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót.
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej wilgotności oraz czystości podłoża. 
Układanie pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu.
4.TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Papa:

1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 
w normie lub świadectwie. 
3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem
 i działaniem promieni słonecznych 
4) Rolki papy należy układać w stosy w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Gont bitumiczny:

1) Kartony winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane 
2) Na kartonie winna być nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie 
3) Kartony przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem 
i działaniem promieni słonecznych 
4) Dopuszczalna wysokość składania to 18 kartonów.
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu
5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Układanie papy asfaltowej podkładowej Norma PN-B-02361:1999
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-80/B10240, z tym że: 
Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. 
Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, 
a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu. 
Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę
i zamocowane mechanicznie. Szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna wynosić 
co najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte o 1 /2 szerokości rolki (0,50m).

W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 
Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej 
niż 18°C. 
Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej
 w trakcie przyklejania. Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: 
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. 
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.
Pokrycie z jednej warstwy papy na podłożu z plyt OSB ma służyć jako podkład pod pokrycie 
z gontów bitumicznych. 
Do pokrycia jednowarstwowego podkładowego należy stosować papę asfaltową wierzchniego krycia na tekturze wszystkich odmian. 
W zależności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle
lub prostopadle do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być dokonane na zakład szerokości nie mniejszej niż 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. 
Przy kryciu prostopadłym do okapu łączenie papy może być na zakład. 
Szerokość zakładu powinna być mniejsza niż 10 cm, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż okapu przybijając do deskowania górny brzeg w odstępach 40÷50 cm. 
Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy przy okapach z rynnami należy przykleić do pasa nadrynnowego Drugie i następne pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma zachodził 10 cm na papę już zamocowaną. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej papy gwoździami w odstępach 40÷50 cm, dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić gwoździami w odstępach 5÷10 cm, a zakład z wierzchu przesmarować lepikiem. Kalenicę należy pokryć przez nałożenie brzegów pasma papy z obu stron połaci na szerokości 10÷12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm . Wzdłuż krawędzi szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia należy obrobić paskiem papy. Podobnie należy wykonywać łączenie papy na zakładach, przy okapach, ścianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.
5.2. Krycie dachówką bitumiczną 

Krycie połaci dachówką bitumiczną wykonać zgodnie z PN przystąpić do krycia po wykonaniu wszystkich robót budowlanych ( deski czolowe szczytowe wentylacja itp) oraz wykonaniu obróbek blacharskich, a które mają styk z dachówką zagruntować aby można do nich przykleić dachówki 
nie należy zrywać folii znajdującej się od spodu nie należy używać gontów z paczek o różnej dacie produkcji używać gwoździ o średnicy min 3mm długość min 25 mm i średnicy główki min 8mm 
w ilości 6 szt na 1 arkusz Gwoździe wbijać prostopadle po wbiciu główka ma być w jednej plaszczyźnie co gont. wskazane jest podgrzewanie pasków asfaltu opalarką lub palnikiem gazowym o pochyleniu większym jak 60st lub w chłodniejsze dni przy braku nasłonecznienia, dodatkowo doklejać punktowo klejem bitumicznym przed położeniem należy paczkę delikatnie zgiąć w celu łatwiejszego rozdzielania gontów W czasie wysokich temperatur nie wchodzić na pow. dachu pokrytego gontem Pasy gontów mocuje się za pomocą gwoździ papowych ocynkowanych. 
Linia wbijania przebiega ok. 2,5 cm ponad górna linią wycięć występujących na paskach gontów. Zaleca się mocowanie gontów za pomocą takera dekarskiego i odpowiednio długich zszywek. 
Rzędy należy układać tak aby było przesunięcie o pół dachówki. Układanie zaczynać od okapu przykrywając pas okapowy. sąsiednie pasy układa się na styk i mocuje. Kolejny rząd musi nachodzić na poprzedni tak aby przykrywał mocowania. wokół kosza wykończonego blacha pasy układa sie tak, aby zachodziły na blachę . Zamiast blachy w koszach lejach dopuszcza się zastosowanie papy 
w kolorze gonta szer 1m. Pasy dachówek zachodzące na kosz można układać na przemian 
lub docinać z obu stron. . Kalenicę i grzbiety wykończyć akcesoriami systemowymi lub docinać 
z pasków dachówek i wygiąć je do kształtu dachu Sposób montażu gontów powinien być dostosowany do wymogów konkretnego producenta gdyż w dużej mierze jest to warunek gwarancji Montaż gonta rozpoczyna się od tzw. pasa startowego mocując go wycięciami do góry wzdłuż linii zagięcia okapowego pasa nadrynnowego oraz w odległości ok 2 cm odzagiecia pasa szczytowego. Pas startowy należy przybić do połaci gwoździami oraz przykleić do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 cm). Na ułożony pas startowy przybijamy pierwszy rząd gontów . drugi rząd układa się tak aby dolna krawędź gonta dochodziła do linii wycięć pierwszego rzędu z przesunięciem w poziomie o połowę szerokości listka Wzdłuż pasa szczytowego mocować klejem bitumicznym. Linie cięcia gontów należy uszczelnić kitem trwale plastycznym. 
Po obiciu połaci dachowych gontami należy przyciąć je wzdłuż osi kalenicy.
5.3.Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej  o grubości 0,75 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w OST  „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)     na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Badania laboratoryjne 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności 
z SST, na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
7.OBMIAR ROBÓT
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Jednostką obmiarową robót jest:

–dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni,

–dla robót montażowych rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,                  przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.
8.2 Odbiór pokrycia 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
8.3 Odbiór obróbek blacharskich
- sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian.
     Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót                     i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym       a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych                    przez Zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-89-B-02361 
Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami).

PN-61-B-10245 
                Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. 
                       Wymagania i badania  techniczne przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 SST-7
POSADZKI 

KOD CPV  45432100-5
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania posadzek, szlichty oraz izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	454000000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	45430000-0
	
	Pokrywanie podłóg i ścian

	
	
	454320000-4
	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

	
	
	454321000-5
	Kładzenie i wykładanie podłóg


1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu              i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
· Wykonanie warstw podposadzkowych,

· Montaż studzienki schładzającej w kotłowni,

· Wykonanie posadzki z gresu.
· Wykonanie posadzki z płyt winylowych,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
2.1. Wymagania ogólne
a) Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
b) Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na włóknie.
c) Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność
do sklejanych materiałów, określona wg metod badań podanych w normach państwowych
i świadectwach ITB.
d) Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany      w normach państwowych i świadectwach ITB.
e) Łączenie folii izolacyjnej z PCV z materiałami asfaltowymi jest niedopuszczalne.
f) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym               w kartach technicznych producenta i aprobatach technicznych odnośnie:
- stanu podłoża,
- temperatury,
- wilgotności.
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.
2.2. Materiały do warstw podposadzkowych

2.2.1. Beton – beton klasy B10 gr 8cm, wylewany na warstwie ubitego piasku  o gr 10cm.
2.2.2. Hydroizolacja 
2x fundamentowa papa termozgrzewalna na osnowie z welonu szklanego lub włókniny poliestrowej.

2.2.3. Termoizolacja - styropian posadzkowy 
Styropian powinien spełniać wymagania wg norm PN-EN 13163:2001; PN-EN 12667:
- współczynnik przewodzenia ciepła D  0,035 W/mK,
- wytrzymałość na zginanie 250 kPa wg PN-EN 12089,
- gęstość objętościowa 28-35 kg/m3,
- wytrzymałość na ściskanie 0,07-0,18 N/m2.

Układanie w dwóch warstwach na zakładkę:

1. styropian posadzkowy 12 cm 

2. styropian akustyczny 5cm

2.2.4. Folia pe

Folia budowlana układana na zakład.
2.2.5 Szlichta wyrównawcza pod posadzki
Szlichta wyrównawcza grubości 5 cm (sala gimnastyczna i dach klatki schodowej) wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, uło​żeniem zaprawy, z za​tarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypeł​nie​niem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych, zbrojona siatką stalową.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
-nie zawierać domieszek organicznych,
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Kruszywo do szlichty  cementowej

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą    przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

Siatka zbrojeniowa 

Siatka zbrojeniowa tkana z drutu gołego żarzonego. Średnica drutu 0.8mm, oczka 16x20mm, tkana              wg normy BN-90/5032.

2.3.Podłoga z paneli winylowych
Panele winylowe klejone do podłoża, wzór drewnopodobny.
Grubość całkowita – 2mm
Klasyfikacja – obiektowe 34

Klasa antypoślizgowości – min. R9 DIN 51130

Wgniecenie resztkowe ≤ 0,04mm  ISO 24343-1
Reakcja na ogień Bfl - s1
Cokoły z płyty HDF z powłoką z bezchlorowego polimeru z elastycznymi krawędziami.
2.4. Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych 
2.4.1.Folia izolacyjna w płynie.
Uszczelniająca powłoka elastyczna 

Izolacja przeciwwodna powłokowa do zabezpieczenia posadzki i ścian w pomieszczeniach mokrych -powłoka uszczelniająca, elastyczna.   

Membrana izolacyjna do wykonywania elastycznych warstw uszczelniających pod płytki ceramiczne        w pomieszczeniach mokrych, charakteryzująca się powierzchnią umożliwiającą bezpośrednie klejenie płytek okładzinowych. Przepona ma zdolność krycia rys i może być stosowana na podłożach odkształcalnych. Dwie warstwy materiału zabezpieczają podłoża wrażliwe na zawilgocenie, np. tynki gipsowe czy płyty gipsowo-kartonowe.  Może także być nakładana na beton i tradycyjne tynki. Szczególnie zalecana jest do stosowania w kabinach prysznicowych, przy umywalkach, wannach,           w pomieszczeniach z kratkami ściekowymi umieszczonymi w posadzce. Szybkie wiązanie materiału umożliwia mocowanie płytek już po 2 godzinach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, zawsze od strony naporu wilgoci. Zużycie (w zależności od zastosowanego materiału ) : min. 1,4kg/m2 dla dwóch warstw materiału. Przy połączeniu posadzki ze ścianą należy zastosować taśmę uszczelniającą. 
Właściwości: 
· wodoodporna, 
· układanie płytek po 2 godzinach, 
· do wnętrz i na zewnątrz ,
· kryjąca rysy w podłożu, 
· nie zawiera rozpuszczalników. 
2.4.2.posadzka ceramiczna
Z płytek terakotowych, z płytek gresu oraz z gresu na schodach ułożonych na zaprawie klejowej, 
z oczysz​czeniem i przy​go​towaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie​niem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopa​so​waniem 
i ułożeniem na zaprawie oraz wypeł​nieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy:
Gresy 

-Nasiąkliwość wodna < 0,1
-Odporność na ścieranie wgłębne – max 160
-Odporność na plamienie – kl.4
-Antypoślizgowość (płytki matowe)
-Antypoślizgowość-wyciskanie reliefów i ryfli-reliefy są to wzory wypukłe i wklęsłe na całej powierzchni płytek, pozwalające na uzyskanie efektów estetycznych i otrzymanie płytki antypoślizgowej, natomiast  ryfle są to podłużne  wyżłobienia lub wypukłości umieszczone  równolegle do jednego z boków płytki; zaleca się stosowanie płytek o głębokich reliefach dla okładzin antypoślizgowych schodów.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

-stopnice schodów,

-listwy przypodłogowe,

-kątowniki,

-narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

-długość i szerokość:
±1,5 mm

-grubość:
±0,5 mm

-krzywizna:
 1,0 mm

Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.

Na opakowaniu umieszcza się:

-nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
-znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony                   do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

Składowanie

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Izolacyjne materiały cieplne i zimnochronne powinny być składowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utrata ich własności na skutek zawilgocenia. Sprzęt i środki transportowe powinny być sprawne oraz odpowiadają warunkom bhp obowiązującym przy wykonywaniu robót izolacyjnych, jak i przy transporcie materiałów na placu budowy.
Wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja przewozowa powinna być udostępniona odbiorcom wyrobu.
Płyty styropianowe należy przechowywać z dala od źródeł ognia.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
5.2. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonanie w/w robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normami      i warunkami technicznymi.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
5.3. Izolacje z folii PE
Folie układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podłoża    i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie.
Folia powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości tj. w jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 20 cm zakładem i wywinięte na ściany na wysokość ok. 15 cm, na łączeniu folie należy skleić szczelnie taśmą. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ja w połączeniu z taśmą 
dylatacyjną.
5.4. Izolacje z folii w płynie
5.4.1.Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być równe i nośne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących osłabić przyczepność folii. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową. Podłoża pyliste, a także wykonane z materiałów gipsowych należy przeszlifować i odpylić. Powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją. W celu polepszenia przyczepności folii do podłoży bardzo gładkich i o małej nasiąkliwości, należy pokryć 
je podkładową masą tynkarską systemową. Można ją stosować na powierzchnie całkowicie wyschnięte, co powinno być potwierdzone „testem folii”. 
5.4.2.Przygotowanie masy
Folia w płynie jest produkowana jako gotowa do użycia, jednorodna pasta. Nie wolno jej łączyć               z innymi materiałami, rozcieńczać lub zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji (zaleca się stosowanie wiertarki wolnoobrotowej).
 
5.4.3.Sposób użycia
Folię w płynie nakładamy na podłoże co najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę nanosi             się pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo taśmy, narożniki            i pierścienie uszczelniające. Akcesoria te zatapiamy w świeżo naniesionej masie. Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach). Kolejne warstwy można nanosić przy pomocy pędzla lub pacą stalową. Powstałą po związaniu powłokę (po około 24 godzinach) należy pokryć trwale posadzką, tynkiem lub okładziną. Uszczelnione powierzchnie należy chronić około 3 dni przed oddziaływaniem wody.
5.4. Izolacje termiczne
5.4.1. Ogólne zasady wykonania izolacji termicznych

1. płyty izolacyjne delikatnie wciskamy pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak, aby szczelnie

wypełniały przestrzeń,

2. poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie,

3. przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych.

5.4.2. Izolacje termiczne posadzek:

a) izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa o grubości podanej w projekcie wykonawczym powinna                    być wykonana z materiału w stanie powietrzno-suchym. Należy ją ułożyć szczelnie i w taki sposób,      aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych (przy płytach - na spoinę mijaną),

w/w izolacje należy chronić przed uszkodzeniami,

b) materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym lub świadectwa ITB,

c) materiały izolacyjne należy układać na podłożu, którego wilgotność wynosi max 3%                                      lub na izolacji przeciwwilgociowej. Podłoże pod w/w izolacje powinno być równe i poziome.                        Przy nierównościach przekraczających 5 mm podłoże należy wyrównać. Nie wskazane jest wyrównywanie większych nierówności izolacją termiczną.

d) przy podłogach pływających - wzdłuż ścian umieścić pasek materiału izolacyjnego o szerokości

równej wysokości konstrukcji podłogi i punktowo przymocować do ściany.

5.5. Szlichta wyrównawcza pod posadzki
Wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun​to​waniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko                                        oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:                 na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu                      i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pas​kiem papy.

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie             z ustalonym spadkiem.
5.9.Podłoga z paneli winylowych
Klejenie paneli płaszczyznowe do podłoża zgodnie z instrukcją producenta.
Montaż cokołów bez przecinania narożników – klejenie do ściany.
5.9. Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki terakotowe.
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy.
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, zaprawę lub kit stosowany do układania płytek, grubość warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod płytki, szerokość spoin, dylatacji itp.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek z płytek są następujące:
• w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na zaprawach cementowych, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 °C,
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
6.1.1. Kontrola robót
Kontrola robót obejmuje:
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
− kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 
   pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),
− kontrole wytrzymałości betonu na odrywanie,
− kontrole prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 
   jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),
− oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki ( grubość powłoki winna być zgodna z wartością 
   podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta,
− kontrole poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,
− oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych,  których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych.
6.2.Kontrola wykonania podłogi sportowej
Kontrola wykonanej podłogi powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją, specyfikacja lub umową, porównując materiały z projektem przez oględziny i pomiary, w tym
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców,
- prawidłowość wykonania przez sprawdzenie:
- prawidłowości montażu w trakcie robót i po zakończeniu
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 3 m (odchylenie to nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty),
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbiorów robót
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.2.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.5.Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto​liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
− przygotowanie stanowiska roboczego,
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
− przygotowanie materiałów do wykonania izolacji
− wykonanie warstwy gruntującej,
− wykonanie izolacji,
− wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,
− wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,
− przeprowadzenie niezbędnych badań,
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym
w szczególności:
PN-69/B-10260 

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-2760 


Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
PN-ISO 4592:1998 

Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie długości i szerokości.
PN-ISO 4593:1999 
Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie grubości metoda skoningu mechanicznego.
PN-ISO 11501:1999 
Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie zmian wymiarów liniowych 
                                            w czasie ogrzewania.
PN-EN ISO 527-3:1998 
Tworzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt.
PN-EN 1928:2002 
Elastyczne wyroby wodochronne. Cześć 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określenie wodoszczelności.
PN-90/B-04615 

Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-83/C-89091 
Folie z tworzyw sztucznych - Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie.
PN-EN 12667:2002 
Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym.
PN-EN 13163 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 12089:2000 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania 
                                             przy zginaniu.
PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100


Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 87:1994 
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 
Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru
PN-78/B-12032 

Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.
PN-62/B-10144 

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
PN-EN 98 : 1996
Pytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-EN 12004:2002 

Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 

Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 
Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) 
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności 
                                             na ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) 
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 
                                             na zginanie i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) 
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) 
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
PN-B-24620:1998   

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN 12369-1:2002 

Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. 




Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 
PN-75/D-96000 

„Tarcica ogólnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania 
                                             w konstrukcjach drewnianych”.
EN 14904 z 2006 

„Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe




przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych.
Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I 
cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów.
Majster budowlany “Roboty izolacyjne” Wydanie ósme. Arkady. Warszawa.
Aprobata Techniczna
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cześć C: Zabezpieczenia i izolacje. Warszawa 2005.
Instrukcja montażu podłóg sportowych wydane dla zastosowanego systemu wg zaleceń producenta systemu. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST- 8
STOLARKA 
KOD CPV  45421130-4
KOD CPV  45421100-4

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej  drewnianej.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	454000000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	45420000-7
	
	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

	
	
	45421000-4
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

	
	
	45421130-4
	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów


1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej.
1.4.Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.
1.5. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora.
2. MATERIAŁY
Wbudować należy  stolarkę  drzwiową i okienną kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1.Stolarka okienna pvc
· Okna rozwierane i uchylne,
· Okna stałe.
· Kolor stolarki – antracyt,
· Szklenie szkłem bezpiecznym (dwustronnie)

· Ramy pvc, 5-cio komorowe,

· Współczynnik przenikania ciepła dla zestawu - U≤ 0,9 W/m2K  
· Parapety drewniane gr.5cm z drewna dębowego lakierowanego
2.1.Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
· Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych pełnych wg rys. zestawienia stolarki.
· Ościeżnice drewniane obsadzone w ścianach murowanych.
· Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone 

· Progi ukryte.
· Zamki patentowe.
3.SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt stosowany przy montażu stolarki
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans​portować                       w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet                            lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera,                     oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie ościeży.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe,                    np pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym                                         do tego celu świadectwem ITB.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
	Miejsca luzów

	Wartość luzu i odchyłek

	
	okien
	drzwi

	Luzy między skrzydłami
	+2
	+2

	Między skrzydłami a ościeżnicą
	-1
	-1


6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Zasady kontroli jakości
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej                           i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2.Ocena jakości 
Ocena jakości powinna obejmować  sprawdzenie zgodności wymiarów,
sprawdzenie  zgodności elementów  odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakość i materiałów z których została wykonana stolarka, sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.
7.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:
1 m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8.ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.
9.PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje:
-dostarczenie gotowej stolarki,
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem  listwami,
-dopasowane i wyregulowanie ewentualną -naprawę powstałych uszkodzeń.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10085:2001 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 

Szkło płaskie walcowane
PN-75/B-94000 

Okucia budowlane. Podział
BN-83/B-5028-22 
Gwoździe stolarskie. Wymiary.
PN-B-30150:97 

Kit budowlany trwale plastyczny
PN-C-81901:2002 
Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
PN-C-81607:1998 
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 



             styrenowane.
BN-71/6113-46 
             Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 SST- 9
SUFITY PODWIESZANE 
KOD CPV 45421146-9
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu  elementów  sufitów podwieszanych.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	454000000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	45420000-7
	
	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

	
	
	45421000-4
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

	
	
	45421100-5
	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

	
	
	45421140-7
	Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

	
	
	45421146-9
	Instalowanie sufitów podwieszanych


1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania, montażu i odbioru sufitów podwieszanych systemowych  na konstrukcji stalowej podwieszanej oraz sufitu z płyt gipsowo-kartonowych.
 1 .4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w OST „Wymagania  ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Zamawiający wybiera producenta systemu sufitów podwieszanych.
2.1. Elementy stalowe
Do wykonania konstrukcji rusztu dla sufitów podwieszanych stosowane są elementy profilowane 
oraz listwy przyścienne charakterystyczne dla producenta.
2.2. Elementy łączące
Elementy łączące są charakterystyczne dla zastosowanego systemu, zależne od producenta:
-    wieszak mocujący, dobierany zgodnie z poziomem sufitu określonym w projekcie, łączniki     wzdłużne oraz krzyżowe,
-    blacho-wkręty,
-    śruby mocujące.
2.3. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje 
się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). 
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) 
lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych 
do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych 
do ścian. 
Wykończenie powierzchni z płyt g-k . 
Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
Przed zamocowaniem sufitu do belek stropowych zamocować folię paroizolacyjną.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane
w OST  „Wymagania ogólne”. 
Środki transportu dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż należy wykonać według wytycznych producenta oraz zgodnie z projektem.
5.1.   Magazynowanie
Magazynowanie jest w gestii wykonawcy robót budowlanych. Materiały powinny być złożone w miejscu równym, suchym, czystym i bezpiecznym. Folia termokurczliwa zabezpieczająca palety z kasetonami 
nie jest wodoodporna. W celu uniknięcia uszkodzenia z towarem należy obchodzić się ostrożnie.
5.2. Zasady wykonania Robót 
Zaleca się przycinanie płyt sufitowych i okładzin ściennych ostrym nożem. Jeżeli do cięcia używane są urządzenia mechaniczne, należy, zgodnie z przepisami BHP, zapewnić miejscową wentylację (odpylanie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu.
- wyznaczenie poziomu sufitu, przebiegu profili głównych rusztu oraz miejsc mocowania wieszaków,
umieszczenie kołków rozporowych w suficie, zamontowanie wieszaków, listew przyściennych oraz profili głównych i poprzecznych rusztu stalowego przy jednoczesnej kontroli poziomu i regulacji poprzez wieszaki. Elementy profilowane rusztu powinny być montowane prostopadle do siebie,
- ułożenie kasetonów na ruszcie stalowym powstałym z ułożenia profili. Do mocowania płyt nie używamy kleju ani wkrętów. W pomieszczeniach, których wymiary nie są modułowe, należy przycinać płyty przyścienne tak, aby po przeciwnych stronach sufitu były ułożone równe płyty.
5.3.   Warunki montażu
Sufity winny być składowane w miejscu instalowania przez 24 godziny przed montażem. Mogą być instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C. Nadmierną wilgotność powietrza
w pomieszczeniu należy obniżyć przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilżaczy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Elementy konstrukcyjne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie dostarczonych elementów polegającym na: oględzinach, niedopuszczalne są pęknięcia kasetonów, ubytki, przebarwienia, uszkodzenia elementów konstrukcji nośnej, zagięcia listew przyściennych oraz profilów stalowych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową sufitu jest: 1 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST  „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za –1 m2 wykonania sufitu
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
• Prace pomiarowe,
• Wykonania tymczasowych rusztowań
• Wykonanie badań i pomiarów
• Dostarczenie materiałów i sprzętu
• Wykonanie zawiesi rozmierzenie i zamontowania konstrukcji podwieszania okładzin zgodnie                 z Dokumentacją projektową
• Wypełnienie konstrukcji płytami okładzin
• Montaż elementów wyposażenia montowanych w płaszczyźnie okładzin
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST  „Wymagania ogólne”  
oraz:
PN-B 02874:1996
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą normy PN-B 02874/Azl: 1999. Patrz „Przepisy związane" - ST „Część ogólna".
PN-EN ISO 1716:2002 (U) 
Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła 





spalania.
PN-EN ISO 11654: 1999 
Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. 





Wskaźnik pochłaniania dźwięku.
PN-EN 20354:2000 
Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej.
PN-EN 1602: 1999 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej.
PN-EN 1604+AC: 1999 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych                                 i wilgotnościowych.
PN-EN 822:1998 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości                       i szerokości.
PN-EN 823: 1998 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 
PN-EN 824:1998 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności
PN-EN 825: 1998 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości
PN-93/B-02862 
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych.
UA GS VII.07/2001 
Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów  wielowarstwowych w zakresie niepalności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST- 10
ROBOTY ELEWACYJNE

     KOD CPV 45410000-4
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian
budynku.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	454000000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	45410000-4
	
	Tynkowanie


1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                       i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian budynku.
Zakres robót
- ocieplenie ścian zewnętrznych w poziomie parteru styropianem elewacyjnym gr. 15cm
- ocieplenie ścian fundamentowych styropianem gr. 10cm 

- montaż okładziny drewnianej 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań            w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.
Należy zastosować organiczny, bezcementowy system ze styropianem:
· Klejenie – zaprawa klejowa na bazie cementu,
· Zbrojenie - bezcementowa, gotowa do użycia, wzmocniona włóknami masa do klejenia                          i wykonywania warstwy zbrojącej,
· Wyprawa wierzchnia – tynk akrylowych barwiony w masie,
· Tynk mozaikowy na cokole. 
Do okładziny drewnianej należy użyć:
· Deski elewacyjne 
· Podkonstrukcja drewniana, 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi          w OST „Wymagania ogólne”.
Ponadto następujące określenia:
Zaprawa klejąca - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia
wełny mineralnej do podłoża i tkaniny zbrojącej do wełny.
Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy na warstwie zbrojonej.
Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej              się w środku zaprawy klejącej.
Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę
wykończeniową układu ocieplającego.
Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu.
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                               w OST „Wymagania ogólne”.
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                              w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca, stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.
-tynk mozaikowy powinien być użyty jako systemowy łącznie z warstwami podkładowymi                                    i zabezpieczeniem zewnętrznym. Dopuszcza się jedynie tynki mozaikowe wykonane na bazie naturalnych kruszyw kwarcowych lub marmurowych o uziarnieniu od 1,8 do 3,0 mm – wg oferty wykonawcy/ dostawcy systemu w kolorystyce uzgodnionej na podstawie naturalnych próbek z Inwestorem                               i projektantem.
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:
– płyty ze styropianu elewacyjnego  gr.15cm, 
2.2.4. Łączniki mechaniczne:
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są                     w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania
mostków termicznych,
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
2.2.7.Tynk akrylowy
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Należy stosować tynk posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować zaprawę tynkarską z tynku mineralnego
barwionego w masie. Zaprawa powinna być dopuszczona do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia.
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty ze styropianu gr. 15 cm mocowanej kołkami i klejem do ściany żelbetowej lub ściany z bloczków. Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010.
Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia przyczepność
tynku do warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany. Podstawowy skład to wodna dyspersja żywicy organicznej z dodatkiem mineralnym (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym).
Środka tego nie wolno stosować w postaci rozcieńczonej.
Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a także do wzmocnienia krawędzi
otworów wejściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm. Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy izolacyjnej. Listwa cokołowa może być wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm                lub z wysokogatunkowego PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi być dostosowana do grubości warstwy styropianu. Listwy montuje się do ściany przy pomocy kołków rozporowych.
2.2.8.Tynk mozaikowy powinien być użyty jako systemowy łącznie z warstwami podkładowymi                       i zabezpieczeniem zewnętrznym. Dopuszcza się jedynie tynki mozaikowe wykonane na bazie naturalnych kruszyw kwarcowych lub marmurowych o uziarnieniu od 1,8 do 3,0 mm – wg oferty Wykonawcy/ dostawcy systemu w kolorystyce uzgodnionej na podstawie naturalnych próbek z Inwestorem                        i Projektantem.
2.2.9.Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków
rozporowych,
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej                (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków,
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków
BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)                    do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji
termicznej,
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),           do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2)                       do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną               i malowane,              
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej), dostosowane do montażu z BSO.
2.2.10.okładzina z desek 
· Deski elewacyjne ze świerka północnego (profilowane) zabezpieczone preparatem bioochornnym, bejcowane
	Grubość:
	 19 mm 

	Szerokość:
	 146 mm 

	Powierzchnia krycia:
	 125 mm 

	Materiał:
	 Świerk

	Żywotność:
	 10-15 lat

	Klasa jakości:
	 A/B VEH


· Podkonstrukcja drewniana zabezpieczona preparatem bioochornnym, 
· Wkręty do drewna, kołki.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Przy wykonywaniu tynków Wykonawca powinien korzystać z:
- mieszadeł elektrycznych
- pac ze stali nierdzewnej
- pac z PCV
- pędzli i wałków malarskich
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Transport gotowych tynków w pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5oC do 25oC. Okres magazynowania
12 miesięcy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych należy zakończyć wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, osadzanie ościeżnic
drzwiowych i okiennych.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod tynk mozaikowy musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń.
Powierzchnia musi być równa i gładka. Zaleca się stosowanie na podłożach o niskiej chłonności wody.
Tyk mozaikowy i akrylowy stosowany na warstwy ocieplenia, układać na siatce z włókna szklanego        na podłożu z kleju szpachlowego zatartego na gładko.
Dobrze związane suche podłoże pokryć obficie płynem gruntującym, przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich. Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom producenta tynków akrylowych.
5.3. Wykonanie tynków zewnętrznych
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 st.C i nie wyższej niż +25st.C. Wilgotność względna powietrza nie może być zbyt wysoka.
Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów
atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności
powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć.
5.3.1.Tynk cienkowarstwowy akrylowy
Przed użyciem, tynk dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. Zaleca się mieszanie zawartości kilku wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie w miarę zużywania zaprawy.
Tynk silikatowy nanosić pacą ze stali nierdzewnej. Świeżo nałożony tynk zacierać pacą z PCV ruchami kolistymi.
Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką. Ułatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie należy myć pacy wodą i kontynuować pracy mokrym narzędziem, gdyż może to być przyczyną plam o innym odcieniu.
Przy wykonywaniu tynków silikatowych stosować się ściśle do instrukcji producenta tynku.
5.3.2.Listwy systemowe
Profile narożne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montować zgodnie
z instrukcją producenta tynków systemowych stosując odpowiednie, zalecane materiały.
5.4. Wykonanie okładziny drewnianej
Podkonstrukcję pod deski elewacyjne wykonać z kantówki iglastej dwuwarstwowo.
Pierwsza warstwa montowany na kołki do ściany, z belek 10x10 mocowanych poziomo w odstępach 
ok. 80 – 100 cm. Wypełnienie styropianem gr. 10 cm. klejonym do ściany.
Druga warstwa montowana pionowo na wkręty, z belek gr. 7x7 cm w odstępach co 60cm. 

Wypełnienie styropianem gr 5 cm. 

Do stelażu montować na wkręty deski elewacyjne, zabezpieczone wstępnie preperatem bioochronnym.
Całość pomalować bejcą do drewna, w kolorze wybranym przez projektanta.

Pozostawić szczelinę dolną i górną dla wentylacji elewacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”.
6.1. Badania w czasie robót tynkarskich
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-65/10101
i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynków,
- wyglądu powierzchni tynków,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową docieplenia ścian i cokołu jest – 1 metr kwadratowy (m2).

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,            jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST           dały pozytywny wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić            i umyć wodą.
8.3.Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją projektową.
Charakterystyczne dla poszczególnych faktur tynków wgłębienia, wypukłości itp. powinny być
równomierne jedno- lub różnokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mieć w przybliżeniu
jednakową głębokość lub wysokość, szerokość, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych
faktury.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej                nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniu,
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są:
- pęknięcia tynku, rysy i draśnięcia powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania,
- w tynkach barwnych smugi i plamy, różnice w intensywności barwy,
- wykwity, zacieki, pleśń,
- odstawanie wierzchniej warstwy od podkładu, odparzenia i pęcherze.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w OST ”Wymagania ogólne”.
Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania, wykonanie poszczególnych warstw ochronnych elewacji i oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998-Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999-Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994-Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251-Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280-Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021-Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026-Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020-Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023-Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024-Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100-Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001-Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004-Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok
tlenkowych. Badanie grubości.
PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok
tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia.
PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowanych powłok
tlenkowych. Badanie odporności na korozję.
Inne dokumenty:
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.
Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST- 11
TYNKI WEWNĘTRZNE
        KOD CPV  45410000-4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru tynków wewnętrznych cem-wap.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	454000000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	45410000-4
	
	Tynkowanie


1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy
       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją.
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
 i  mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach.
W zakres tych robót wchodzą:
-uzupełnienie tynków wewnętrznych III kat. na ścianach, stropach ,ościeżach,
- wykonanie gładzi gipsowych.
1.4. Określenia podstawowe.
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
 normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                       z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1.Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
      PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.
2.2.Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250
2.4.Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom
      normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
2.5. Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych.
2.6.Listwy tynkarskie kierunkowe ,narożnikowe i dylatacyjne.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– mieszarki do zapraw,

– agregatu tynkarskiego,

– betoniarki wolnospadowej,

– pompy do zapraw,

– przenośnych zbiorników na wodę.

Sprzęt prosty

- pomosty robocze,
- rusztowania,
- stoliki tynkarskie,
- łaty,
- taczki,
- mieszadła do tynków,
- pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów

      Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą
      BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających                  je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami                 i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Warunki przechowywania i transportu dla tynku mozaikowego

Tynk przechowywać w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym w temperaturze                    od +5°C do +25°C. Chronić przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatności                   do stosowania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoży.

Podłoża tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z „Wytycznymi obróbki fabrycznie

przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu,

luźnych cząstek, sadzy, rdzy i substancji tłustych. Usunąć większe nierówności.

Przewody instalacyjne przykryć warstwą tynku grubości min. 5 mm. 
Nie tynkować   przemrożonych podłoży. W przypadku podłoży o niedostatecznej chłonności

powierzchnię pokryć środkiem gruntującym. 
W przypadku  nadmiernej nasiąkliwości zastosować środki wyrównujące chłonność.
W przypadku uzasadnionej konieczności wzmocnienia podłoża w warstwie zaprawy klejącej należy zatopić siatkę z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2). Jeżeli podłożem będzie warstwa zbrojona systemu dociepleń to należy ją wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu.
Przed nakładaniem akrylowego tynku mozaikowego każde podłoże trzeba zagruntować preparatem gruntującym. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu wynosi min. 24 h w optymalnych warunkach pogodowych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temp. powietrza +20°C).
5.2. Wykonanie tynku 
        a) Tynki cem-wap. powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym.
        b) Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu
            surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy
            oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).
        c) Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 
            przyczepność tynku.
        d) Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach
            wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie
            przylegać na całej powierzchni.
        e) Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC 
            i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC.
        f) Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez
           zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez 
           ochronę przed przeciągami.
       g) Średnia grubość tynku – 10 mm, minimalna 8 mm. W przypadku gdy przy większych
           grubościach warstwy konieczne jest tynkowanie dwuwarstwowe, pierwszą warstwę
           tynku, który nie związał całkowicie należy zatrzeć w jodełkę i po związaniu nałożyć
           kolejną warstwę „mokre na mokre”. Sufity należy tynkować tylko jednowarstwowo.
       h) Po uzyskaniu wilgotności tynku gipsowego nie większej niż 1 % można przystąpić 
           do dalszych prac wykończeniowych, jak malowanie, tapetowanie itp.

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.                   Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy. Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawać innych składników.

Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej.

Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał nadaje się do ponownego wykorzystania po przemieszaniu) równocześnie wyrównując powierzchnię warstwy.

Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na prawo), 
aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej.
 Gładzie gipsowe 
 Zakres prac: 
- przygotowanie podłoża, 
- wyrównanie powierzchni ścian,
- zagruntowanie powierzchni ścian,
- wykonanie gładzi gipsowej grub.min. 3 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Kontrola jakości materiałów.
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku
    z projektem technicznym i zamówieniem,
     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 
         oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału
         z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału 
         do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą 
         techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
         wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi
         normami,
     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
         ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,
     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają 
         wymaganiom przedmiotowych norm,
     e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
     f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane 
        do Dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty tynkarskie, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
    odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później  
    będzie niemożliwy lub utrudniony.
    Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
    - stanu podłoża,
    - jakości zastosowanych materiałów,
    - jakości wytworzonej zaprawy,
    - dokładności wykonania poszczególnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie końcowe tynków należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:
    - zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym  
  i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
    - certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
    - prawidłowości przygotowania podłoży,
    - przyczepności tynku do podłoża,
    - grubości tynku,
    - wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku,
    - prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
    - wykończenia tynku w narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych                                  są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatyw-ny, tynk nie powinien być przyjęty. Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100 jak dla IV kategorii tynków zwykłych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 tynku wykonanego zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie
stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-92/B-01302         Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042:1997     Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-86/B-02354         Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne 
                               i zasady koordynacji modularnej.
PN-86/B-02355         Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-B-03002:1999     Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych           
PN-79/B-06711         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10121         Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-
                               nych.
PN-69/B-10023         Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykony-
                                wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024         Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autokla-
                               wizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy od-
                               biorze.
PN-70/B-10026         Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego po-
                                rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-11106:1997     Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-
                               nych.
PN-B-10109:1998      Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501          Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701:1997      Cementy powszechnego użytku.
PN-B-30020:1999      Wapno.
PN-B-30041:1997      Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
	PN-85/B-04500
	  Wymagania i badania zapraw budowlanych i klei.

	ITB AT-15-4086/99
	  Aprobata techniczna. Tynk mozaikowy.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST- 12
OKŁADZINY ŚCIENNE - GLAZURA

KOD CPV 45431200-9
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ceramicznych ścian.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	454000000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	
	45430000-0
	
	Pokrywanie podłóg i ścian

	
	
	45431000-7
	Kładzenie płytek

	
	
	45431200-9
	Kładzenie glazury


1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin ceramicznych ścian wraz z przygotowaniem podłoża i osadzeniem listew narożnikowych z PVC w pomieszczeniach mokrych (łazienki, kuchnia).
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                              z dokumentacją projektową, zgodnie z OST  „Wymagania ogólne" i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Woda wg PN-75/C-04630
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.  Piasek PN-79/B-06711
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
- Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.
- Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych  musi spełniać wymagania PN-B-10107 "Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych". 
2.5. Płytki ceramiczne 
Ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne (do wyboru przez inwestora), monolityczne to znaczy posiadające jednolitą barwę o jednakowym natężeniu koloru na całej płytce i na wszystkich płytkach jednakową.
Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501:1990.
Zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Masy klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
· PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B I.
· PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. Grupa B IIa.
· PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%. Grupa B IIb.
· PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.
3.  SPRZĘT
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,
• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-5-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomnice,
• wkładki dystansowe,
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji klejących,
• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST „Wymagania ogólne” .
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonania robót
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych.
Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu osiadania ścian budowli, zwłaszcza murowanych. W przypadku robót elewacyjnych 
po 3 miesiącach od zakończenia budowy w stanie surowym, a w przypadku robót wewnętrznych                po 4 miesiącach od zakończenia budowy w stanie surowym.
Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po:
• zakończeniu robót tynkarskich,
• osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed założeniem opasek, jeśli nie są one z kamienia,
• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,
• zainstalowaniu trzonów kuchennych stałych.
• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,
• roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Montowane elementy kamienne powinny mieć temperaturę nie niższą niż +5°C.
• Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach  w których glazury nie wykłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak,  aby wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny            a docinaniu podlegał jedynie rząd najniżej położony.
• Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, t,j, układania płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach, łącznie z najniższym.
• Nie dopuszcza się używania listew z tworzywa sztucznego do łączenia płytek na krawędziach poziomych ani pionowych.
• Styk okładzin ściennych i posadzkowych należy oddzielić spoiną elastyczną (zamkniętą sylikonem).
• Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umożliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi próbki.
5.2.2. Okładziny ceramiczne
5.2.2.1 Podłoża pod okładziny
• Podłoże mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych                oraz ściany betonowe.
• Podłoże powinno być równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów.
• Przy mocowaniu za pomocą zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach ceglanych powinny mieć głębokość ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zostać nakłuta              na ok. 50% powierzchni. 
Uszkodzone podłoża należy naprawić mocną zaprawą cementową marki min. M4 lub specjalnymi masami naprawczymi.
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania:
• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3                       na długości łaty,
• odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących,                 na podłożach:
• pokrytych starymi powłokami malarskimi,
• z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4,
• z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.
5.2.2.2 Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących
Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak jak             dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie lub równych podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego) zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
Szerokość spoiny powinna być określona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania stosuje się odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.
5.2.2.3 Spoinowanie okładzin ceramicznych
Po związaniu zaprawy (zwykłej lub klejącej) należy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić                   i wypełnić zaprawą do spoinowania, tzw. fugą. Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta.
Szerokość, kształt i kolor spoin powinny być określone w projekcie technicznym. Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) należy uwzględnić szerokość spoin. 
Od momentu wykonania podkładów samopoziomujących typu dalsze prace okładzinowe uzależnione               są od warunków cieplno wilgotnościowych panujących w miejscu wylania, czyli w pomieszczeniu. Zaleca się, aby prace okładzinowe rozpocząć nie wcześniej niż po 3 tygodniach od momentu wylania. Potwierdzeniem wyschnięcia podłoża może być tzw. ,,test folii". Na podłożu wylanej posadzki należy ułożyć kawałek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5m x 0,5 m , przycisnąć ją i po kilku godzinach ocenić wizualnie jej powierzchnię. Jeśli występuje skroplona para pod folią, wylewka jeszcze nie wyschła i nie nadaje się do układania glazury.
Płytek nie należy układać  bezspoinowo, czyli bez żadnych odstępów pomiędzy kafelkami. Pod wpływem mikroruchów płytki mogą się minimalnie przemieszczać - jeśli nie ma zostawionych spoin - ocierać          się o siebie, co grozi utratą szczelności okładziny. Spoinując, należy pamiętać o tym, że materiał powinien w 100 proc. wypełniać szczelinę. Dlatego w przypadku płytek na podłodze, zaleca się wylewanie spoiny i rozprowadzanie, w przypadku ścian - dopychanie gumowa szpachelką. Żeby spoina wyglądała estetycznie, powinno się ją przetrzeć wilgotną gąbką (kiedy zacznie przesychać). Uzyskamy        w ten sposób jednolitą fakturę fugi oraz równomierny odcień koloru. W narożnikach budynku, tam gdzie koncentrują się największe naprężenia, koniecznie trzeba użyć elastycznego silikonu sanitarnego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną, podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny.
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
• Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych.
• Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności                           lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie:
• przyczepności okładziny,
• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego,
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny,
• prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin.
Szczegółowe wymagania i metody badań podano w tablicy poniżej.

Szczegółowe wymagania i metody badań okładzin ceramicznych
[image: image2.emf]
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest :
-1 m2 okładziny wraz z przygotowaniem podłoża,
- 1m listew narożnikowych z PVC.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” .
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- moczenie płytek, docinanie płytek,
- ustawienie i rozbiórka rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebić,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków,
- czyszczenie miejsc pracy z pozostałości materiałów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST„Wymagania ogólne” oraz:
PN-85/B-04500       

Zaprawy  budowlane. Badania cech fizycznych 
                                             i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004     

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003    

Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003   

Kruszywa do zaprawy.
PN-EN ISO 10545-7
„Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych”
PN-EN 87:1994 
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1:1999 
Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 
Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-79/B-06711 

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-B-10109:1998 

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-10106:1997 
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-70/B-10100 
Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10107:1998 
Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych.
PN-B-30042:1997 S

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-13
ROBOTY MALARSKIE
      KOD CPV  45442100-8
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich tj. malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45400000-1
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowl

	
	45420000-7
	
	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

	
	
	45421000-4
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

	
	
	45421100-5
	Instalowanie drzwi i okien  i podobnych elementów

	
	
	45421160-3
	Instalowanie wyrobów metalowych


1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu:
· Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową,
· Malowanie lamperii farbą olejną,
· Malowanie linii boiskowych w sali gimnastycznej , farbą wodorozcieńczalną                   do wyznaczania linii na podłogach sportowych,
· Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną krat stalowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana                           lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
2.MATERIAŁY
2.1.Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe, olejne wytwarzane fabrycznie.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe             wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Farba lateksowa półmatowa, odporna na działanie tłuszczu, wilgoci, zmywalną.
2.2.Farba olejna
Farba olejna , ftalowa,  odpowiadająca wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  wymaganiom aprobat technicznych.
2.3.Środki gruntujące
Środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,             inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta                               lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.6.Woda wg  PN-EN1008:20047 do przygotowania farb.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. TRANSPORT.
Transport i przechowywanie  zgodnie  z OST „Wymagania ogólne" i instrukcji producenta.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenie należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.                                 Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury,                             jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i rynkach.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY
podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy, dla każdego typu farby podkładowej.
GRUNTOWANIE
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi  do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju,            z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 , lub grunt dla danej farby wg zaleceń producenta.
WYKONYWANIE POWŁOK MALARSKICH
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących                                i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany
odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Roboty malarskie :
-badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.              Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich                        oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu                                   z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze ,zgodnie                  z OST „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
Roboty podlegają warunkom odbioru wg zasad podanych poniżej zgodnie z OST „Wymagania ogólne” 
Odbiór podłoża.
Zastosowane do przygotowania podłoża powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie                          z wymaganiami w pkt.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,    należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
Odbiór robót malarskich.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu               i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu                         jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotka lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłożą, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST „Wymagania ogólne” 
oraz:
PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa.
PN-C-81914:2002 
Farby dyspersyjne.
PN-69/B- 10285
 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
                                   bezwodnych.
PN-69/B- 10280 
 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
                                   emulsyjnymi.
PN-67/C- 81542 
Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia.
PN/B- 10107 

Badanie wytrzymałości na odrywanie.
	PN-69/B - 10280
	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

	PN-EN  535: 1993
	Farby i lakiery. Oznaczenie czasu wpływu za pomocą kubków wypływowych.

	PN-C-81901:2002
	Farby olejne i alkilowe.

	PN-C-81914:1998
	Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST- 14
ROBOTY ZEWNĘTRZNE
KOD CPV 45233220-7
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej szarej gr.8cm na podbudowie z kruszywa łamanego i podbudowie z kruszywa naturalnego z pospółki.
 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	Opis

	45200000-9
	
	
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	
	45230000-8
	
	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

	
	
	45233000-9
	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	
	
	45233220-7
	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	
	
	45233250-6
	Roboty w zakresie  nawierzchni, z wyjątkiem dróg


1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt .1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu:

· chodnika z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm kolor szary. 
Nawierzchnia z kostki układana będzie na podbudowie z kruszywa łamanego, podbudowie        z kruszywa naturalnego, układana na podsypce cem-piaskowej grub. 5 cm.
· schodków terenowych przed wejściem do budynku,

· wykonanie nawierzchni placu zabaw dla dzieci,

· wykonanie ogrodzenia placu zabaw,

· Roboty montażowe związane z zamontowaniem urządzeń placu zabaw,

· Roboty montażowe związane z przeniesieniem urządzeń siłowni terenowej wraz z wykonaniem fundamentów pod ich montaż.

· ukształtowaniu terenu z wykonaniem trawnika.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
· Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                              w OST „Wymagania ogólne” .
2.2. Kruszywo łamane
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są:
-kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],woda do skropienia podczas wałowania           i klinowania.
2.3. Pospółka
Wymagania dla pospółki:
	Lp
	Właściwości
	Wymagania

	1.
	Ziarna o wymiarach 0,05-2,0 mm, % ciężaru
	20 – 40

	2.
	Nadziarno, %ciężaru nie więcej niż
	5

	3.
	Ziarna wydłużone i płaskie, % ciężaru nie więcej niż
	30

	4.
	Zanieczyszczenia obce, % ciężaru nie więcej niż
	0,2

	5.
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-78/B-06714/26, barwa cieczy nie ciemniejsza niż
	Wzorcowa


2.4. Brukowa kostka betonowa
Kostka brukowa gr 6 i 8 cm,
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym             jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać  2 mm, dla kostek o grubości 80 mm.
Kostki przeznaczone do nawierzchni dla ruchu samochodowego mają wymiar grubości 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
Kolor kostki piaskowy (do wyboru przez inwestora).
2.5.  podłoże placu zabaw - piasek
Piasek płukany,

Wielkość ziaren piasku powinna się mieścić w przedziale od 0,2 do 2mm.

Grubość warstwy -30cm
2.6. płotek drewniany   

Wysokość – 1m

Sztachety z drewna sosnowego pionowe szer ok 12cm , impregnowane.
Słupki drewniane 10x10

Okucia i zamek do furtki.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do korytowania
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się  możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- spycharka,
- walec samojezdny,
- samochód  samowyładowczy do wywozu ziemi. 
3.3. Sprzęt do podbudowy z tłucznia kamiennego 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać                    się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, rozsypywarek kruszywa                         do rozłożenia klińca, walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, walców ogumionych lub stalowych gładkich                  do końcowego dogęszczenia, przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia                           do rozpryskiwania wody samochody samowyładowcze oraz sprzęt ręczny: łopaty, grabie, szczotki, miotły.
3.4. Sprzęt do podbudowy z kruszywa naturalnego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podbudowy powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-równiarek,
-walców statycznych,
-płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
3.5. Sprzęt do nawierzchni z kostki brukowej
Ze względu na małe powierzchnie, nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
4.1.Transport kruszywa łamanego
Transport kruszywa może odbywać się przy pomocy samochodów samowyładowczych w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem. Nie wolno dopuścić do zmieszania różnych frakcji kruszyw.
4.2. Transport kruszywa naturalnego

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających                        je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem                    i zawilgoceniem.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
5.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie lub sprzętem wg pkt. 3.2. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany na pobocza lub nasypy zatok autobusowych.
5.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu                   przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00.                          Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego                               i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20 % do +10 %.
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanie i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa                     w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien                   on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii                       lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero             po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło w wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona                     on na własny koszt.
5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa łamanego
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza                     od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Kruszywo grube powinno być rozłożone              w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie podbudowy  o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego               o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli      to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.6. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa naturalnego
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki,                          z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Dla warstwy o grubości 8 cm, wbudowanie kruszywa należy wykonać jednowarstwowo. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy pospółki należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni                       o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją                od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody                         i równomiernie wymieszać.
5.7.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Kostkę układa się na podsypce piaskowej grubości 3 cm, w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.                     Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić                   od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.
Na podsypkę i do wypełnienia spoin należy stosować kruszywo odpowiadające wymaganiom                     PN-B-06712.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5cm.
Zawartość pyłów w kruszywie nie może przekraczać 3 %.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne".
6.2. Zagęszczenie koryta
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien            być mniejszy od podanego w punkcie 5.3.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,               to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą             BN-64/9831-02 nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być wtórna wilgotności optymalnej z tolerancją od –20 % do +10 %.
6.3.Podbudowa z kruszywa łamanego
6.3.1. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą              BN-68/8931-04 [11]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową                     z tolerancją 0,5 %.
6.3.4. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.3.5. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.
6.3.6. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej   2 cm,- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.3.7. Nośność podbudowy
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być większy               od 50 MPa. Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M
[image: image3.emf] do pierwotnego modułu odkształcenia M
[image: image4.emf] jest nie większy od 2,2.




[image: image5.emf]
    2,2






6.4.Podbudowa z kruszywa naturalnego
Szerokość warstwy musi być zgodna z szerokością projektowaną. 
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 10 mm.
Spadki poprzeczne warstwy pospółki na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -1 cm.
Oś w planie  nie może  być przesunięta  w stosunku  do  osi  projektowanej o więcej  niż  ±1 cm. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm,         -1 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem                      o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar                  i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Wskaźnik zagęszczenia warstwy pospółki, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy 
od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 , nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych                 w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane                   i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy                          jest niedopuszczalne.
6.5.Ułożenie kostki betonowej
6.5.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi ST.
6.5.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.5. niniejszej ST.
6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega                        na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami                         wg pkt 5.7 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.5.3.1. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %.
Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest :
-1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
-1m2 wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego o określonej grubości.
-1m2 (metr kwadratowy) warstwy pospółki o odpowiedniej grubości.
-1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr.8cm.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
· Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
· przygotowanie podłoża,
· wykonanie podbudowy,
· wykonanie podsypki,
· wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w OST „Wymagania ogólne” .
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego) nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· oznakowanie robót,
· przygotowanie podłoża i podbudowy,
· dostarczenie materiałów,
· wykonanie koryta, podbudowy podsypki,
· ułożenie i ubicie kostki,
· wypełnienie spoin.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04111 : 

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-B-06250

Beton zwykły .
PN-B-06712
           Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
PN-B-19701                Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i cena  zgodności.
	PN-B-06714-17
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

	PN-B-11111
	Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir        i mieszanka.

	PN-B-11112
	Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

	PN-B-11113
	Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek


PN-B-32250                Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-80/6775-03/-4       Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
                                  i  torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-/B-06714-17          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
BN-77/8931-12           Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
	PN-B-06714-12
	 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

	PN-B-06714-15
	 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

	PN-B-06714-16
	 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.

	PN-B-06714-18
	 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

	PN-B-06714-19
	 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.

	PN-B-06714-26
	 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

	PN-B-06714-42
	 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.

	PN-B-11112
	 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

	PN-S-96023
	 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.


str. 1
PAGE  
PAGE  
6
str.

