| l.p. | Opis pozycji | jedn. obm. | ilość | cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ - A, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH |  |  |  |  |  |
|  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym. - Lesiów las dz. (nr 903) 350 mb x 4,00 - Bartodzieje (do Radomki) 150 mb x 4,00 - Goryń do wspólnoty 95 mb x 3,5 - Wola Owadowska 150 mb x 4,00 - Owadów, dz. nr 771/3 - 200mb x 4,00 | km | 0,945 |  |  |
|  | Korytowanie wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, w gruntach kat. I - II, przy użyciu równiarki i walca | m2 | 3750 |  |  |
|  | Wykonanie nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 15 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału – mieszanka frakcji 0/63 mm. Obejmuje: - materiał - transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego równiarką/rozsiełaczem - profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej. | m2 | 3750 |  |  |
|  | Wykonanie nawierzchni gruntowej z ulepszeniem na grubość 8 cm po zagęszczeniu rozłożonego materiału mieszanka frakcji 0/31,5mm. Obejmuje: - materiał - transport materiału - rozłożenie materiału ulepszającego równiarką/rozsiełaczem - profilowanie nawierzchni ulepszonej - wałowanie nawierzchni ulepszonej | m2 | 2800 |  |  |
|  | Wykonanie przepustu z rur PEHD o śr.Ø600mm na drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - wykonanie fundamentu żwirowego - ułożenie rury przepustowej karbowanej - montaż ścianek czołowych do przepustów na ławie betonowej - obsypka rury piaskiem - zagęszczenie obsypki - wywiezienie nadmiaru urobku - wykonanie podbudowy jezdni - ułożenie masy bitumicznej, warstwy wiążącej i ścieralnej z uszczelnieniem połączeń (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) | m | 9,0 |  |  |
|  | Wykonanie (zamontowanie) prefabrykowanych przyczółków przepustów Ø600mm Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż prefabrykatu - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) | szt. | 2 |  |  |
|  | Wykonanie przepustu z rur PEHD o śr.Ø500mm na drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - wykonanie fundamentu żwirowego - ułożenie rury przepustowej karbowanej - montaż ścianek czołowych do przepustów na ławie betonowej - obsypka rury piaskiem - zagęszczenie obsypki - wywiezienie nadmiaru urobku - wykonanie podbudowy jezdni - ułożenie masy bitumicznej, warstwy wiążącej 4 cm i ścieralnej 4 cm z uszczelnieniem połączeń (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) | m | 50 |  |  |
|  | Wykonanie (zamontowanie) prefabrykowanych przyczółków przepustów Ø500mm Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż prefabrykatu - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) | szt. | 20 |  |  |
|  | Wykonanie przepustów z rur PEHD o śr.Ø400mm Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - wykonanie fundamentu żwirowego - ułożenie rury przepustowej karbowanej - obsypka rury piaskiem - zagęszczenie obsypki - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) | m | 50 |  |  |
|  | Wykonanie (zamontowanie) prefabrykowanych przyczółków przepustów Ø400mm Obejmuje: - materiał - transport materiału - roboty ziemne - montaż prefabrykatu - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) | szt. | 20 |  |  |
|  | Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym | m2 | 50 |  |  |
|  | Remont nawierzchni bitumicznej w technologii na gorąco Obejmuje -materiał -transport materiału -przycięcie krawędzi -odtworzenie podbudowy -skropienie podbudowy emulsją asfaltową -rozłożenie masy bitumicznej wyrównanie powierzchni -wałowanie powierzchni -uszczelnienie krawędzi masą asfaltową | m2 | 30 |  |  |
|  | Odtworzenie rowów Obejmuje - odmulenie dna rowów - profilowanie dna skarp i przeciwskarp - odtworzenie skarp i przeciwskarp - wywiezienie nadmiaru urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu | m3 | 1200 |  |  |
| RAZEM CZĘŚĆ A |  |  |  |  |  |
|  | CZĘŚĆ B - ZAKUP MATERIAŁÓW |  |  |  |  |
|  | Dostawa kruszywa frakcji optymalnej 0/31,5 Obejmuje - materiał - załadunek - transport samochodem samowyładowczym | t | 100 |  |  |
| RAZEM CZĘŚĆ B |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ C - ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH |  |  |  |  |  |
|  | Naprawa nawierzchni gruntowej przy użyciu równiarki Obejmuje - profilowanie nawierzchni drogi | godz. | 30 |  |  |
|  | Wykonanie robót ziemnych koparką z odwozem na odl. do 5 km Obejmuje : - wykonanie wykopu - odwóz urobku (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) | m3 | 100 |  |  |
|  | Usunięcie karp o średnicy do 50 cm Obejmuje: - usunięcie karpy przy pomocy koparki - wywiezienie karp - uzupełnienie gruntu po karpie oraz wyrównanie terenu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) | szt. | 15 |  |  |
|  | Usunięcie drzew o średnicy do 50 cm Obejmuje: - usunięcie karpy przy pomocy koparki karpy - wywiezienie karp - uzupełnienie gruntu po karpie oraz wyrównanie terenu (Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) | szt. | 15 |  |  |
|  | Transport materiałów za pomocą samochodów samowyładowczych do 24 t wraz z załadunkiem | km | 20 |  |  |
| RAZEM CZĘŚĆ C |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO PRZEDMIARU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA CZĘŚCI | NETTO | VAT | BRUTTO |
| 1. | RAZEM CZĘŚĆ A |  |  |  |
| 2. | RAZEM CZĘŚĆ B |  |  |  |
| 3. | RAZEM CZĘŚĆ C |  |  |  |
| ŁĄCZNIE – CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  |  |