## Arkusz1
Załącznik nr 3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Część 3: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w meble laboratoryjne w ramach projektu „Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”
Dostawa mebli laboratoryjnych do projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
L. p. | zamówione przedmioty | jednostka miary | ilość | Szczegółowy opis Podane niżej parametry należy rozumieć jako: - minimalne - przy ilościach - z tolerancją +/- 2% przy podanych wymiarach - takie lub równoważne - przy wskazanych autorach lub producentach, ale spełniające podobne jak wskazane funkcje i mających takie samo zastosowanie
Miejsce dostawy: SP Lesiów
1 | Dygestorium | szt. | 1 | Minimalne wymagania: • część górna: oszklona szybami hartowanymi komora manipulacyjna, wyłożona płytą HPL, zlew polipropylenowy, dolny szyber instalacji wyciągowej, bateria, zawór gazowy; • część dolna: szafka dwudrzwiowa z syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej; • instalacja gazowa na propan-butan.