Załącznik Nr 9 do SWZ

Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi

(Znak postępowania: RI.271.2.1.2021)

część 1 zamówienia:

„Zaprojektowanie oraz dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Jastrzębia”.

- Kocioł na biomasę.

- o mocy min. 15 kW,

| Dane techniczne | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Wymagana klasa kotła | 5 klasa efektywności energetycznej i emisyjności |
| Moc minimalna | 15 kW |
| Materiał wykonania | stal |

- o mocy min. 20 kW,

| Dane techniczne | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Wymagana klasa kotła | 5 klasa efektywności energetycznej i emisyjności |
| Moc minimalna | 20 kW |
| Materiał wykonania | stal |

- o mocy min. 80 kW,

| Dane techniczne | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Wymagana klasa kotła | 5 klasa efektywności energetycznej i emisyjności |
| Moc minimalna | 80 kW |
| Materiał wykonania | stal |

część 2 zamówienia:

„Zaprojektowanie oraz dostawa i montaż kotłów gazowych na terenie Gminy Jastrzębia”.

- Kocioł gazowy.

| Dane techniczne | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Nominalna moc kotła | Nie mniej niż 19kW |
| Zakres pracy | Od 1,9 do 19,0 kW |
| Długość: | 350-400 mm |
| Szerokość: | 400-500 mm |
| Wysokość: | 700-900 mm |
| Ciężar: | 32-40 kg |
| Pojemność wymiennika ciepła | Ok. 1,8 litra |
| Moc podgrzewacza cwu minimalna | 17,2 kW |
| Klasa energetyczności | A |

część 3 zamówienia:

„Zaprojektowanie oraz dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Jastrzębia”.

- Pompa ciepła.

- o mocy min. 8kW,

| Dane techniczne | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Gwarancja pracy | do -28˚C |
| Utrzymanie nominalnej wydajności | od +1 do -15˚C |
| Moc pompy ciepła | 8 kW |

- o mocy min. 11,2 kW,

| Dane techniczne | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Gwarancja pracy | do -28˚C |
| Utrzymanie nominalnej wydajności | od +1 do -15˚C |
| Moc pompy ciepła | 11,2 kW |

- o mocy min. 14 kW,

| Dane techniczne | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Gwarancja pracy | do -28˚C |
| Utrzymanie nominalnej wydajności | od +1 do -15˚C |
| Moc pompy ciepła | 14 kW |