UWAGI DO ZAŁĄCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

UWAGA !!!

Załączona dokumentacja obejmuje swoim zakresem również roboty zrealizowane w I ETAPIE budowy.

Z wyceny dla ETAPU II należy WYŁĄCZYĆ zrealizowane w 2015r. następujące  odcinki kanału głównego o średnicy 200mm

- od St 104  do St 136

- od St 141 do St 123

- od St 138 do St 115

W wycenie należy uwzględnić wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na całym zakresie opracowania od studni głównej do granicy działki/pasa drogowego.

Załączony przedmiar i kosztorys ofertowy uwzględnia w swojej treści zawarte powyżej uwagi.