## Arkusz1
Lp. | Indeks | Nazwa | Obmiar | Jednostka miary | Norma | Ilość
1 | KNNR 9 0701-04 | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego | 4 | przew.
2 | KNNR 9 0703-09 | Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy na ścianie z 4 izolatorami | 1 | szt
3 | KNNR 9 0703-06 | Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy - stojak montowany na dachu | 1 | szt
4 | KNNR 9 0703-10 | Demontaż konstrukcji wsporczych dla przyłączy - odciążka stojaka | 1 | szt
5 | KNR 4-01 0330-12 | Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | 0.8 | m2
6 | KNR 4-03 1013-03 | Tynkowanie wnęk o pow.do 1.0 m2 | 0.8 | m2
7 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | 3 | m3
8 | KNR-W 4-03 1007-15 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 100 mm | 2 | otw.
9 | KNR-W 4-03 1008-11 | Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 100 mm | 2 | przepust.
10 | KNR-W 5-08 0301-23 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | 124 | szt.
11 | KNR 5-08 0803-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb. do 8 cm i śr. do 10 mm | 3432 | szt.
12 | KNR 5-01 0606-09 | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury na ścianie zestawem uszczelniającym - robocizna x2 | 1 | szt.
13 | KNR-W 5-10 0601-13 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt. | 4 | szt.
14 | KNR-W 5-08 0115-04 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton | 105 | m
15 | KNR-W 5-10 0118-05 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w budynkach,budowlach lub na estakadach z mocowaniem | 105 | m
16 | KNR-W 5-08 0226-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych | 105 | m
17 | KNR 5-08 0809-01 | Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. | 3432 | szt.
18 | KNR-W 5-08 0209-05 | Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku YDY pżo 3x1,5 mm2 | 530 | m
19 | KNR-W 5-08 0209-03 | Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YDYpżo 3x1,5mm2 | 113 | m
20 | KNR-W 5-08 0209-03 | Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YDYpżo 4x1,5mm2 | 352 | m
21 | KNR-W 5-08 0209-05 | Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku YDYpżo 3x2,5mm2 | 536 | m
22 | KNR-W 5-08 0405-08 | Montaż tablic rozdzielczych - dobudowa złącza pomiarowego 2-licznikowego | 1 | szt
23 | KNR-W 5-08 0405-08 | Montaż tablic rozdzielczych = TABLICA TG | 1 | szt
24 | KNR-W 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - wyłącznik p=poż | 1 | szt.
25 | KNR 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) | 53 | kpl.
26 | KNR 5-08 0502-05 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) | 5 | kpl.
27 | KNR 5-08 0516-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -2x36W - końcowych | 33 | szt.
28 | KNR 5-08 0516-06 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -TYPU 2x36W hermetyczne z kloszem | 5 | szt.
29 | KNR 5-08 0401-21 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących | 4 | aparat
30 | KNR 5-08 0403-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) iwertery w oprawach awaryjnych | 4 | szt.
31 | KNR 5-08 0515-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. oprawy szczelne do świetlówek PL-C typu FWG 200 2x18W | 5 | szt.
32 | KNR 5-08 0515-06 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x20W | 7 | szt.
33 | KNR 5-08 0515-05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. oprawy do świetlówek PL-C 18W 2x13W | 4 | szt.
34 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | 56 | szt.
35 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | 19 | szt.
36 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - sala multimedialna | 18 | szt.
37 | KNR 5-08 0301-23 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | 124 | szt.
38 | KNR 5-08 0302-02 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 | 68 | szt.
39 | KNR 5-08 0302-03 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 | 56 | szt.
40 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | 5 | szt.
41 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - przycisk swiatło | 4 | szt.
42 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | 10 | szt.
43 | KNR 5-08 0604-03 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie | 16 | m
44 | KNR 5-08 0604-07 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym blachą | 136 | m
45 | KNR 5-08 0619-01 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej | 25 | szt.
46 | KNNR 5 0609-03 | Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim | 3 | szt.
47 | KNR 5-08 0617-11 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na dachu - pręt o śr.10 mm | 10 | szt.
48 | KNR 5-08 0618-03 | Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych | 12 | szt.
49 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | 12 | szt.
50 | KNR 5-08 0607-02 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm | 32 | m
51 | KNR 5-08 0607-09 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120mm2 | 14 | m
52 | KNR 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | 4 | szt.
53 | KNR 5-08 0621-02 | Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle | 4 | szt.
54 | KNR-W 4-03 1203-03 | Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 5 | 2 | odc.
55 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | 15 | pomiar.
56 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | 3 | pomiar.
57 | KNR-W 4-03 1209-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 12 | prób.
58 | KNR-W 4-03 1209-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 12 | prób.
59 | KNR-W 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | 1 | pomiar.
60 | KNR-W 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | 55 | pomiar.
61 | KNR-W 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | 1 | pomiar.
62 | KNR-W 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | 4 | pomiar.
63 | KNNR-W 9 121-02 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | 5 | punkt
64 | KNNR-W 9 121-03 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | 50 | punkt