[image: image1.jpg]


[image: image2.png]




                                                                                                   Jastrzębia dnia 27 maja 2010r.
DOTYCZY:   SPECYFIKACJI NR5/2010  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DLA ZADANIA

„Remont obiektu komunalnego w Jastrzębi wraz z przebudową parkingów i dojazdów”

                      Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2007r. Nr  223 poz. 1655), działając w imieniu zamawiającego wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zapis w punkcie 3.1. 

„Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem remontu istniejącego budynku komunalnego – świetlicy polegającego na 
       1) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej„
Należy rozumieć i uwzględnić w tabeli elementów scalonych (Załącznik Nr 10) 

pozycję o nazwie:
1)   Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno - rozwierane dwudzielne z PCV z szybą bezpieczną  - jednostka obmiarowa  - 83,8 m2

2)  Wymiana podokienników z konglomeratu o szer. 30cm – jednostka obmiarowa – 58,5 m
3)  Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi antywłamaniowe – jednostka obmiarowa – 8,5m2
Mając na uwadze to, że uwzględnienie powyższej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, dotychczasowy termin składania ofert upływający 8 czerwca 2010r. o godz. 1000 nie ulega zmianie.
                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                 Zdzisław Karaś
