  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Nr 6 / 2008
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

   „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębi – budowa studni głębinowej.”
                                          
1. ZAMAWIAJCY.
Gmina Jastrzębia  26 - 631  Jastrzębia.

Prowadzący sprawę:

Urząd Gminy w Jastrzębi  26-631 Jastrzębia

Osoba  upoważniona do kontaktowania się z oferentami:  Zdzisław Karaś

Marian Mąkosa tel. /48/ 384 05 11,   fax. /48/ 384 05 05.

Adres strony internetowej: www.jastrzebia.pl
Adres poczty elektronicznej: infrastruktura@jastrzebia.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. Nr164 poz. 1163 z 2006r. z późniejszymi zmianami).

- przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8 
2.1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.jastrzebia.pl bądź można ją odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400 .
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45 26 22 20 - 9.

3. l. Przedmiotem zamówienia jest:
  „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębi – budowa studni głębinowej ” 
                      MODYFIKACJA  NR 1  z dnia 6 czerwca 2008r.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami Zamawiający precyzuje zapisy punktu :

3.1. przedmiot zamówienia „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębi – budowa studni głębinowej ” :

zakładane parametry studni:
- wydajność – 40m3/h,
W związku z wprowadzeniem modyfikacji Nr 1 Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert ponieważ wprowadzone zmiany  nie skutkują na czas opracowania oferty.

                                                                                                Wójt Gminy Jastrzębia

                                                                                                       Zdzisław Karaś

