	Załącznik nr 2a do SIWZ 5.2015

	KOSZTORYS OFERTOWY

	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W m. KOLONIA LESIÓW - ETAP I

	L.p.
	Opis 
	Jedn.
	Ilość
	Cena jed.
	Wartość

	 I. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE
	 

	1.
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów w terenie równinnym
	km
	0,90
	 
	 

	2.
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym o gł. 3,0m szer. 0,8-1,5m, gr. kat. III-IV.
	m3
	380,20
	 
	 

	3.
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60m3, na odkład, grunt kat. IV
	m3
	1703,93
	 
	 

	4.
	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami  samowyładowawczymi do 5Tna odl. Do 1km, grunt kat. IV
	m3
	450,50
	 
	 

	5.
	Nakłady uzupełniające za każde dalsze 0,5km odl. Transportu ponad 1 km samochodami samowyładowawczymi, do 5t po terenie drogach gruntowych grunt kat. III, IV
	m3
	1351,50
	 
	 

	6.
	Pełne mocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. Do 3,0mpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką
	m2
	2400,00
	 
	 

	7.
	Pompowanie wody pompą spalinową
	r-g
	340,00
	 
	 

	8.
	Igłofiltry o średnicy do 50mm, wpłukiwanie w grun bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0m
	szt
	50,00
	 
	 

	9.
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach, głębokości wykopu do 3,0m i szerokości 08-1,5m - piaskiem
	m3
	270,30
	 
	 

	10.
	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55KW/75KM, przemieszczenie gruntu na odl. Do 10m, grunt kat. I-III
	m3
	1703,93
	 
	 

	11.
	Zasypywanie wykopów piaskiem dowiezionym spycharkami gąsienicowymi o mocy 55KW/75KM, przemieszczenie gruntu na odl. Do 10m, grunt kat. I-III
	m3
	450,50
	 
	 

	12.
	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami grunt sypki kat. gruntu I-III
	m3
	720,80
	 
	 

	13.
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74KW/100KM, kat. gruntu I, II
	m2
	3604,00
	 
	 

	14.
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat I, III
	m2
	360,40
	 
	 

	15.
	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu30cm
	m
	300,00
	 
	 

	16.
	Podłoża o gr. 15cm  z materiałów sypkich
	m2
	1220,65
	 
	 

	17.
	Kanały z rur PVC o średnicy 200mm łączone na wcisk
	m
	915,00
	 
	 

	18.
	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm, dowóz wody samochodem beczkowozem 4T
	m
	915,00
	 
	 

	19.
	Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20m rurami o średnicy nominalnej 300mm w gruncie kategorii III i IV 
	m
	7,00
	 
	 

	20.
	Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 300mm
	szt
	2,00
	 
	 

	21.
	Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości do 2,0m-41 szt, do 2,5m-54szt., do 3,0m-22szt., do 3,5m-7szt., do 4,0m-7szt., do 4,5m-6szt, wraz z pierścieniem odciążającym i włazem 40T.
	szt
	43,00
	 
	 

	22.
	Obetonowanie włazów
	m3
	6,50
	 
	 

	II. ROBOTY DEMONTAZOWE I ODTWOŻENIOWE NAWIERZCHNI
	 

	23.
	Roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. Do 4cm z wywozem materiału  z rozbiórki na odległość do 1km
	m2
	400,00
	 
	 

	24.
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15cm
	m2
	400,00
	 
	 

	25.
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego dodatek za każdy następny 1cm (krotność 5)
	m2
	2000,00
	 
	 

	26.
	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.
	m2
	400,00
	 
	 

	27.
	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, dopłata za każdy następny 1cm
	m2
	2000,00
	 
	 

	28.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa wiążąca o gr. po zagęszczeniu 4cm.
	m2
	400,00
	 
	 

	29.
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
	m2
	800,00
	 
	 

	30.
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o gr. po zagęszczeniu 3cm.
	m2
	400,00
	 
	 

	31.
	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (utwardzenie poboczy.)
	m2
	900,00
	 
	 

	32.
	Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej istniejących zjazdów do posesji
	m2
	50,00
	 
	 

	NETTO
	 

	PODATEK VAT 23%
	 

	WARTOŚĆ BRUTTO
	 


