Gmina Jastrzębia

                                        26 – 631  J A S T R Z Ę B I A

                 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

                              ZAMÓWIENIA    NR     9/2007
                Termomodernizacja budynku Urzędu Gmin y w Jastrzębi
                         WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60 000 EURO

                                                                    





                       Jastrzębia, dn.06.06.2007r.
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO 

      TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JASTRZĘBI
1. ZAMAWIAJCY.
Gmina Jastrzębia  26 - 631  Jastrzębia.

Prowadzący sprawę:

Urząd Gminy w Jastrzębi referat Infrastruktury  26-631 Jastrzębia

Osoba  upoważniona do kontaktowania się z oferentami: Zdzisław Karaś

 Jolanta Kamińska.

 tel. /48/ 384 05 11,   fax. /48/ 384 05 05.

Adres poczty elektronicznej: infrastruktura@jastrzebia.pl
Strona internetowa: www.jastrzebia.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (
j.t.Dz. U. Nr164 poz. 1163 z 2006r.), zwanej w dalszej części specyfikacji „ustawą”

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Kod CPV 45 21 00 00 - 2
3.1. Przedmiotem zamówienia jest : remont budynku Urzędu Gminy w Jastrzębi.

Polegać będzie na dociepleniu ścian zewnętrznych płytami styropianowymi w technologii lekkiej mokrej wraz z wykonaniem elewacji z wyprawy cienkowarstwowej z tynku mineralnego z gotowej mieszanki suchej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  z wysokoudarowego  PCV, wymiana obróbek blacharskich na PCV,  naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną z jednokrotnym pokryciem całkowitym dachów ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zacieków i pęknięć muru, gzymsu i stropu, zamurowaniu częściowo otworów okiennych i drzwiowych , wykonaniu opasek wokół budynku z kostki brukowej odwodnienia budynku nawierzchniowymi elementami wykończeniowymi wraz z pracami towarzyszącymi uwzględnionymi w zestawieniu robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem wprowadzenia do kwoty ryczałtowej brutto  - ewentualnych   robót nie uwzględnionych niniejszym zestawieniem.
Wykonawca po wykonaniu zadania zobowiązany jest do uporządkowania terenu. 
3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu prac.
3.3. W ramach wyszczególnionych w przedmiarze robót należy wykonać również wszelkie inne roboty, prace, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, zestawienia zbiorczego)

3.4. W sprawach nieuregulowanych w dokumentach podanych w pkt. 3.3. należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych branżowych, przepisów prawa budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki budowlanej. W przypadku wystąpienia sprzeczności między zestawieniem zbiorczym a specyfikacją techniczną wiążącą decyzję w tych sprawach podejmuje Zamawiający.

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę oferty wariantowej i ofert      częściowych. 
4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców
5. INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
5.1. Zamawiający nie przewiduje zamówień robót uzupełniających  na roboty występujące w zamówieniu podstawowym  (art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy).
5.2. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót budowlanych zamówień dodatkowych , nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 20% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania w sytuacji kiedy wykonanie stało się konieczne a nie przewidziane przed wszczęciem postępowania o zamówienie  tj:

1. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

2. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
6.1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 31 październik 2007r.
7. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA UBIEGAĆ SIĘ MOGĄ WYKONAWCY:

7.1. którzy, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

7.2. którzy, spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1, oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
7.3. którzy, wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat tj. od 01.01.2004r. do 31.12.2006r. co najmniej  2 zadań podobnych do przedmiotu zamówienia (o wartości co najmniej 200.000PLN dla każdego zadania) oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością,(referencje z informacją o wartości wykonanych robót),

7.4. którzy posiadają zdolność finansową do wykonania zadania. 

7.5. którzy, dysponują kadrą posiadającą uprawnienia budowlane:

· kierownik budowy – 1 osoba,

· majster – 2 osoby   bez uprawnień budowlanych 
7.6. którzy, udzielą gwarancji na wykonanie robót nie krótszy niż 3 lata.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

8.   DOKUMENTY BEZWZGLENIE WYMAGANE 

(brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferty).

8.1. Formularz oferty

Ofertę należy sporządzić  na druku przekazanym w materiałach przetargowych  z podpisem osoby (osób) wymienionej w stosownym akcie prawnym - uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy.

8.2. Załączniki do oferty:

1.- W formie załącznika nr 1  - potwierdzenie wpłaty wadium (kserokopia).

2.- W formie załącznika nr 2 - parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy wzór umowy przekazany w materiałach przetargowych (podpisany na wszystkich stronach).

3.- W formie załącznika nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (na druku załączonym do materiałów przetargowych).

4.- W formie załącznika nr 4 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  W przypadku spółek cywilnych - dodatkowo załączyć umowę spółki cywilnej.

UWAGA; Za aktualne zostanie uznane także zaświadczenie wydane wcześniej , którego aktualność potwierdza organ wydający w wymaganym terminie.

 Potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia.
5.- W formie załącznika nr 5 – zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat lub zaświadczenie że , uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

6.- W formie załącznika nr 6 – zaświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu . 

7. – W formie załącznika nr 7 -  informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.- W formie załącznika nr 8 -  wykaz personelu technicznego przedsiębiorstwa, w tym wskazanie pracowników skierowanych do pracy przy realizacji zamówienia. 

9.- W formie załącznika nr 9 - kserokopia uprawnień  kierownika budowy oraz kserokopia dokumentu  potwierdzającego członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa /Art. 6 Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dn. 15.12.2000 r. Dz. U. Nr 5, poz. 42 z dn.24.01.2001r./.

 10.- W formie załącznika nr 10 - wykaz ważniejszych robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat podobnych do przedmiotu zamówienia z podaniem ich zakresu,  wartości, daty oraz miejsca robót. 

11.- W formie załącznika nr 11 - dokumenty potwierdzające, że roboty o charakterze podobnym  do przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla robót wymienionych w  załączniku  nr 10  zostały wykonane z należytą starannością  /minimum 2 referencje/. 

12.- W formie załącznika nr 12 – zestawienie zbiorcze robót.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, że wystarczającym 

powodem wykluczenia oferty może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych wyżej dokumentów dołączonych do oferty potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i ustawy prawo zamówień publicznych. Przyczyną odrzucenia oferty będą również wszelkie odstępstwa od warunków określonych w SIWZ, jej niezgodność z ustawą prawo zamówień publicznych.
Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów  Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), co do których oferent zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom  innym niż Zamawiający, muszą być oznaczone klauzulą „TAJNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego  zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda oferenta na ujawnienie zainteresowanym takich informacji zawartych w jego ofercie. 
Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności : 

- aktualny odpis z właściwego rejestru.

- informacje ujawnione przez zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. 

- ceny ryczałtowe  na roboty budowlane,  zaświadczenia , oświadczenia. 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

9.1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji   istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego, lub faksem na nr /0-48/ 384-05-05.

9.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi. Analogiczna w treści odpowiedź udzielona będzie  także wszystkim  pozostałym oferentom bez ujawnienia źródła zapytania jak również zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

9.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

9.5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

9.6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. 
10. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie strony winny być ponumerowane wraz z wszystkimi załącznikami do oferty.  Zamawiający nie  wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

10.2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych  do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Upoważnienie do podpisania oferty /z potwierdzeniem aktualności na dzień  złożenia oferty/ winno być dołączone do  

oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
10.3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  podpisującej ofertę.

10.4. Wszystkie załączniki do oferty dołączone w formie kopii dokumentów winny być czytelne i potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez  Wykonawcę. 

10.5. Cena ryczałtowa oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

10.6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się  w jednym egzemplarzu.

10.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

10.8. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10.9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami  powinna być trwale spięta. 

10.10. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

10.11. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, konieczne i przydatne do oceny prac gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy.

10.12. Ofertę należy umieścić w kopercie, która winna być zaadresowane na adres Zamawiającego:

        Urząd Gminy   

         26-631 Jastrzębia . 
       -oraz będą posiadać oznaczenia: 
       " Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jastrzębi”. 

         Nie otwierać przed 2.07.2007r. godz.1015. 

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta  winna posiadać  nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.  
Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony lub kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i ilość stron wpisana do oferty.

10.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom, co składanie ofert pierwotnych przy czym kopertę należy dodatkowo opatrzyć zapisem „ZMIANA OFERTY”

10.12.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę z postępowania. Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert pisemnego oświadczenia Wykonawcy, przed upływem terminu składania ofert z oznaczeniem wniosku „Wycofanie”.
11. SPOSÓB OBLICZANIA CENY :
11.1. Łączna cena ofertowa brutto ( wraz z podatkiem VAT) ) stanowi kwotę ryczałtową.  
11.2. Cena ofertowa  stanowić będzie wartość ryczałtową nie podlegającą zmianom.

11.3. Cena ostateczna musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Za roboty dodatkowe  będą  uznane wyłącznie roboty, których wykonania Wykonawca na etapie składania oferty nie mógł przewidzieć tj. nie ujęte w dokumentacji kosztorysowej oraz SIWZ 

11.5. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą za zrealizowany zakres prac będący przedmiotem niniejszego zamówienia będzie w polskich złotych (PLN) . 
12. POPRWA OMYŁEK W OBLICZANIU CENY 
W przypadku kiedy oferta zawiera błędy w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe  w obliczaniu ceny w trybie art. 88 pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

13. KRYTERIA OCENY OFERTY 

13.1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów 

         (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):


13.1.1.  Cena ( koszt )oferty 
                 -  100 %  (max 100 pkt)


13.2.    Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:


13.2.1. Ocena ceny oferty - będzie przeprowadzona na podstawie następujących wzorów:

    
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

   
 Ci - ceny poszczególnych ofert

   
 X( Ci ) = Cmin / Ci


Iloczyn wskaźnika X(Ci) i maksymalnej ilości punktów (100) określi liczbę punktów przyznanych za cenę oferty

    
P(Ci) = X(Ci) x 100pkt


Ilość punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.

14. WADIUM
14.1.Ustala się wadium w wysokości:

                      4.000 PLN (cztery tysiące).

14.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:


 - w pieniądzu    

    - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
    -  w gwarancjach bankowych,

      - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109,poz. 1158 oraz z 2002r. z późn. zmianami).  

14.3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je przesłać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na rachunek B. S. Radom  Nr  05 9147 0009 0021 0656 2000 0005  w terminie do dnia 2.07.2007r. do godz. 1000 /za spełnienie tego warunku uznaje się wpływ środków na rachunek Zamawiającego w wyznaczonym terminie/.

14.4. Pozostałe bezgotówkowe formy wadium wymienione w pkt. 14.2 wymagają złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie Urzędu Gminy w Jastrzębi do Referatu Finansowego pokój nr 17, najpóźniej w dniu 2.07.2007r. do godz.1000. Przy przekazywaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie pokwitowanie. 

14.5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia oferenta):

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres

b) określać kwotę gwarantowaną w PLN. (ustaloną w S.I.W.Z.)

c) określać termin ważności (wynikającą  ze S.I.W.Z.)

d) podać przedmiot gwarancji  (wynikającą  ze S.I.W.Z.)

e) być gwarancją samoistną, nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

14.6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych  w art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych.  

14.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn      leżących po stronie wykonawcy.

14.8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostanie wniesione przed podpisaniem umowy. 

15.2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z poniżej podanych form:


- w pieniądzu    

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- w gwarancjach bankowych,


- w gwarancjach ubezpieczeniowych,


- poręczeń udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu oferent wniesie je na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, winna spełniać co najmniej następujące wymogi:

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres,

b) określać kwotę gwarantowaną w PLN. (ustaloną w S.I.W.Z.)
c) określać termin ważności (wynikającą  ze  S.I.W.Z.)

d) podać przedmiot gwarancji  (wynikającą  ze S.I.W.Z.)

e) być gwarancją samoistną, nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

15.3. Część zabezpieczenia tj. 70% gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót  zostanie zwolniona  w ciągu 30 dni  po odbiorze końcowym, pozostała jego część tj. 30% zatrzymana na poczet zabezpieczenie roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia  zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie umownego okresu gwarancji i rękojmi.
15.4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy Oferent wniesie  w pieniądzu, Zamawiający  zwróci je  wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty  prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew  pieniędzy na rachunek wykonawcy.

16. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.

16.1.Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

17. TERMIN SKŁADANIA OFERT .

17.1. Oferty należy składać do dnia 2.07.2007 r. do godz.1000  w siedzibie  Zamawiającego:

Urząd Gminy w Jastrzębi, pok. Nr 9.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

UWAGA: Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki.
17.2. Jawne otwarcie złożonych ofert  nastąpi w dniu 2 lipca 2007r o godz.1015  w  siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Jastrzębi pok. nr 1.

17.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.4.Podczas otwierania kopert  Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

a/ stan otwieranych kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/,

b/ nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana.

c/ ceny ofertowe,

d/ termin wykonania zamówienia

17.5. Oceny ofert dokona komisja przetargowa w oparciu o kryteria określone niniejszą specyfikacją.

17.6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli nie spełnia warunków określonych w art.89 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

18. PROTESTY I ODWOŁANIA.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysługują środki odwoławcze określone w odpowiednich artykułach w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych .

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH W CELU ZAWARCIA UMOWY

19.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci będą powiadomieni pisemnie. Wyniki przetargu będą również publikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Urzędu .

19.2. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

19.4.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.
Zawarcie umowy uwarunkowane jest otrzymaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

19.5.  Fakt zawarcia umowy z Wykonawcą zostanie zamieszczony na portalu PZ
19.6.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

                                                                                                                                            ZATWIERDZAM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
1.
Cześć ogólna
1.1.
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w  Jastrzębi . Specyfikacja wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją. Opis głównych prac stanowiących przedmiot zamówienia za pomocą kodów CPV - CPV 45321000-3 -izolacja cieplna, CPV 4541000-4 - tynkowanie, CPV 45421125-6 - instalowanie okien z tworzyw sztucznych, CPV 45261214-7 - kładzenie dachów bitumicznych.
1.2.
Podstawa opracowania
"•   obowiązujące
normy
i
przepisy
prawa
budowlanego,
w tym Dz.U. nr 75/2002 poz. 690, Dz.U. nr 121/2003 poz. 1137,    Instrukcja ITB 334/2002, PN-EN ISO 6946 październik 1999,Dz.U.202poz.2072 z 2004
1.3.
Informacje dodatkowe
W wyniku prowadzonych prac budowlanych nie przewiduje się naruszenia interesów osób trzecich, negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przed przeprowadzeniem robót należy przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z § 3.1. Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.NR 120. Teren budowy należy ogrodzić. Sprzęt techniczny używany na budowie powinien posiadać odpowiednie atesty i być używany zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i oznakować. W miejscach przeprowadzania prac stwarzających zagrożenie zdrowia i życia należy umieścić instrukcje z alarmowymi nr telefonów oraz procedurą zachowań w sytuacjach wystąpienia pożaru, awarii i innych zagrożeń. Pracownicy wykonujący prace uciążliwe dla zdrowia muszą być wyposażeni w sprzęt ochronny niwelujący w wymaganym stopniu zagrożenia utraty zdrowia, odpowiedni do rodzaju występujących podczas pracy zagrożeń. Wytyczona na placu budowy droga ewakuacji musi być bezwarunkowo drożna. Pracownicy powinni posiadać wymagane badania zdrowotne oraz przejść przeszkolenie dotyczące obsługi urządzeń i maszyn budowlanych. Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Zabezpieczenie terenu budowy.
-Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i innych.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   .
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg
dojazdowych

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań powyżej określonych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny Pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciąg-ły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.4.
Zakres robót objętych specyfikacja techniczną
roboty rozbiórkowe i demontażowe
roboty tynkarskie, dociepieniowe, malarskie,
roboty blacharskie

demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej
roboty pokryciowe
roboty posadzkowe
1.5.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm
Należy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy TPrawo Budowlane", Rozporządzenia MSWiA z dnia 5 sierpnia 19S8 roku, Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku „o badaniach i certyfikacji", głównie materiały systemowe o jednakowych lub wyższych parametrach określonych w projekcie budowlanym i specyfikacji (stosować jednolite rozwiązania systemowe), magazynowanie w oryginalnych szczelnych opakowaniach, chronić przed mrozem, wilgocią i wysoką temperaturą, zgodnie z Instrukcją ITB 334/2002 i zaleceniami producenta:
· stolarka okienna - profile pcv (zgodność z aprobatą), pięciokomorowe w kolorze białym; okucia typuo bwiedniowego;zestawyszybowe4/16/4 o współczynniku U=1,1'funkcja
mikrowentylacji i rozszczelniania; sposób otwierania i pozostałe parametry zgodnie z
dokumentacją projektową;

· stolarka drzwiowa aluminiowa - w kolorze białym; zestawy szybowe 4/16/4 o
współczynniku U=1,1, szkło bezpieczne; w komplecie okucia, klamki, zamki drzwiowe; sposób
otwierania i pozostałe parametry zgodnie z dokumentacją projektową;

· stolarka drzwiowa stalowa - drzwi stalowe z ościeżnicą stalową (zgodność z aprobatą);
skrzydła z wypełnieniem termoizolacyjnym, powlekane winylem w kolorze białym; w komplecie
okucia, klamki, zamki drzwiowe; sposób otwierania i pozostałe parametry zgodnie z
dokumentacją projektową;

· impregnat do gruntowania i wzmacniania wszystkich nienasiąkliwych, osłabionych i zbyt
chłonnych podłoży budowlanych lub inny o parametrach minimalnych - wodna dyspersja
żywicy akrylowe] temperatura stosowania 5-25 stopni C; gęstość objętościowa 1,00 kg/dm3;

· cementowa zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych w bezspoinowych systemach
ociepleń budynków lub inny o parametrach minimalnych - przyczepność do podłoża min
0,1 MPa (do styropianu), min 0,3TwlPa (do betonu); odporność na temperatury od -20 do +60
stopni C; temperatura stosowania 5-25 stopni C;

· cementowa zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy
zbrojonej w bezspoinowych systemach ociepien budynków lub inny o parametrach
minimalnych - przyczepność do podłoża min 0,1MPa (do styropianu), min 0,6W!Pa (do betonu);
odporność na temperatury od -20 do +60 stopni C; temperatura stosowania 5-25 stopni C;

· podkładowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe do zwiększenia przyczepności i
wzmocnienia podłoża lub inny o parametrach minimalnych - stopień przyczepności 1 (wg PN-
80/C-81531); gęstość gotowego wyrobu 1,5kg/dm3; temperatura stosowania 5-30 stopni C;

· mineralny cienkowarstwowy tynk dekoracyjny o fakturze nakrapianej zawierający środki
ograniczające rozwój pleśni i grzybów na powierzchni tynku lub inny o parametrach
minimalnych - przyczepność do podłoża min 0,3MPa; gęstość gotowego wyrobu 1,9kg/dm3;
odporność na temperatury od -20 do +60 stopni C; temperatura stosowania 5-25 stopni C;

· ZAPRAWA TYNKARSKA lub inny o parametrach minimalnych - przyczepność 0,5N/mm2;
wytrzymałość na ściskanie min. 1,5N/mm2; odporność na temperatury do +60 stopni C;
temperatura stosowania 5-30 stopni C; opór dyfuzyjny - 2;

· listwy startowe (cokołowe), narożniki z siatką,

· łączniki do styropianu w ilości 4 szt.na m2, długości i głębokości utwierdzenia w podłożu wskazanej
w dokumentacji projektowej

· siatka z włókna szklanego o parametrach minimalnych: gramatura min. 145g/m2;

· polistyren spieniowny PS-E FS 15 (samogasnący) na ściany gr.10 cm i ościeża o gr.3 cm
wskazanych w dokumentacji projektowej, o parametrach minimalnych: obliczeniowy
współczynnik przewodzenia ciepła min. 0,40 W/mK

· polistyren spieniowny PS-E FS 20 (samogasnący) na cokoły i elementy szczególnie narażone
na uszkodzenia o gr.10cm o parametrach minimalnych: obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła min. 0,40 W/mK

· farby do malowania powierzchni metalowych RAL 9006

·  Papa POLBIT  WF  PYE PV  250 S5
•
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
-    blacha powlekana – podokienniki zewnętrzne

-    parapety wewnętrzne z konglomeratu
Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie wydania certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z PN lub aprobatą techniczną lub umieszczenia w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością
Użytkowanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia które nie gwarantują zachowania wymagań jakościowych robót winny być przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót. Szczegółowy zakres stosowania niezbędnego sprzętu, urządzeń i narzędzi precyzuje Instrukcja ITB 334/2002.
Wymagania dotyczące środków transportu
Zastosowanie mają ogólne warunki stosowania sprzętu. Uwzględnić PN-B-050000:1996.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne
Podstawa wykonania robót: zatwierdzona dokumentacja techniczna, zgłoszenie zamiaru
rozpoczęcia prac właściwemu organowi, procedura przetargowa wyboru wykonawcy, przekazanie
placu budowy wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z
umową, jakość stosowanych materiałów, jakość prowadzonych robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.
A)
Roboty tynkarskie  i  malarskie . - zgodne z Instrukcją ITB 334/2002,  wytycznymi
producenta systemu , projektem budowlanym, Wszelkie   odstępstwa   od   dokumentacji   projektowej   winny  zyskać  akceptację   inwestora   i projektanta.
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Kontrola jakości wykonania robót budowlanych winna być prowadzona w oparciu o dokumentację techniczną, wymienione w specyfikacji przepisy i normy budowlane, wytyczne technologiczne producentów użytych systemów i materiałów i zasady sztuki budowlanej. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
· jakość podłoża pod docieplenie

· jakość i rodzaj użytych materiałów, ich zgodność z dokumentacją projektową, posiadanie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania materiałów w budownictwie

· sposób i jakość mocowania i klejenia płyt termoizolacyjnych do podłoża, ilość i miejsca
mocowań

· jakość warstwy zbrojonej z uwzględnieniem obecności w niej siatki z włókna szklanego, iiość
warstw, prawidłowość wiązań

· stosowanie profili, staranność gruntowania

· prawidłowość wykonania miejsc szczególnych, tj. Naroży muru, ościeży otworów, dylatacji,
kapinosów, obróbek blacharskich, pasów podrynnowych, itp. Oraz zastosowanych w tym
zakresie rozwiązań

· prawidłowość przygotowania podkładu pod wyprawę z uwzględnieniem czasu dojrzewania,
temperatur oraz wszystkich pozostałych warunków wynikających z technologii robót - na
podstawie oględzin
· prawidłowość wykonania wyprawy elewacyjnej, w tym: zgodność z kartą techniczną
producenta systemu pod względem: wyglądu zewnętrznego, zgodności kolorystyki w stosunku
do projektu oraz wzornika producenta, systemu, jednorodność kolorów na elementach
wykonanych w określonej tonacji - na podstawie oględzin, równości powłok, trwałości
ułożenia powłok, odporności powłok na warunki i czynniki atmosferyczne - na podstawie oględzin i prób
· sprawdzenie grubości poszczególnych warstw - poprzez pomiary w trakcie robót

· estetyka wykonania

· sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy
naciąć nad miejscem przyklejenia papy.

· sprawdzenie przybicia papy do deskowania (nie dotyczy)

· sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde
100m.

· rodzaj i prawidłowość zastosowanych uszczelnień oraz połączeń z murem, blacharką oraz stolarką
i elementami betonowymi pod cokołem

· kontrola spadków i poziomów rynien

· jakość i precyzję przy montażu stolarki, zgodność wymiarów i ilości, wygląd zewnętrzny,
szczelność okien, lekkość i niezawodność zamykania, ilość nawiewników, nizawodność
funkcjonowania elementów ruchomych, okuć, zamków, zgodność z projektem budowlanym,
atestami, certyfikatami

7.
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Jednostki obmiarowe oraz ilości robót określone zostały w załączonym przedmiarze robót. Jednostką miary dla robót „powierzchniowych" jest 1m2, dla robót „liniowych" jednostką miary jest 1m.
8.
Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Wyniki badań odbiorowych należy uznać za pozytywne jeżeli spełniają wszelkie wymagania techniczne określone warunkami technicznymi, dokumentacją projektową i dokumentami przywołanymi. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentami powykonawczej i dzienniku budowy, tok legalizacji odstępstw zgodny z prawem budowlanym. Odbiór końcowy jest dokonywany po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych oraz potwierdzony spisaniem przez komisję protokołu odbioru końcowego.
9.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Usunięcie z obiektu oraz wywóz odpadów z rozbiórki na wysypisko. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania innych robót dodatkowych wykonawca winien przedstawić szczegółowy zakres powyższych prac inwestorowi.
10. Roboty dekarskie 
Zdemontować zwody instalacji odgromowej pokrycie  - oczyścić powierzchnię dachu z kurzu i luźnych części posypki, przeciąć i podkleić pęcherze papy, zdemontować obróbki okapu, obciąć wystające obróbki ścian szczytowych.

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna z posypką mineralną. Papa na osnowie poliestrowej (o gramaturze nie mniej niż 200g/m2) z warstwą wysokomodyfikowanego polimerami SBS bitumu, mocowana przez zgrzewanie. Papa musi charakteryzować się dużą odpornością na zrywanie i wysoką rozciągliwością, by można było ją wykładać na ścianki pionowe attyki i kominy. 

W robotach uwzględnić konieczność demontażu i powtórnego montażu anteny oraz obróbki wywiewek kanalizacyjny

Rynny i rury spustowe - wszystkie nowe z pvc w kolorze brązowym z metalowymi rynhakami. Minimalny spadek podłużny 0.3%, rozstaw haków max 0.60m.

Wylewka rury spustowej przedłużona o ~20cm poziomym leżakiem poza zarys budynku, by wypływająca woda rozchlapując się nie moczyła powierzchni tynku. Wysokość wypływki nad opaską ~20cm.

Przy doborze elementów mocujących rury spustowe uwzględnić 12cm grubość ocieplenia, maksymalny odstęp pomiędzy hakami 1.50m.

11.
Usuwanie skażenia mikrobiologicznego
W dolnych częściach cokołu szczególnie przy rurach spustowych występują zazielenienia.

Powierzchnię należy oczyścić mechanicznie, zmurszałe i słabo związane z podłożem tynki skuć, powłoki malarskie usunąć. Preparaty po odpowiednim rozcieńczeniu nanosić techniką malarską.

Postępować ściśle wg zaleceń i instrukcji producenta stosując środki ochrony osobistej.

12.
Ocieplenie ścian metoda "bezspoinowego systemu ocieplenia"
Przed wykonaniem ocieplenia ścian zdemontować ze ścian do powtórnego ich montażu: tablicę, oświetlenie, uchwyty flag, kraty okien, wysięgnik przyłącza energetycznego, urządzenia alarmowe, dzwonek.

Ocieplenie ścian styropianem frezowanym gr/lftecm FS-15. W dolnej części ściany do poziomu 2.0m nad terenem stosować styropian FS-20 oraz podwójną siatkę zbrojącą. Tak samo postąpić wokół drzwi wejściowych na szerokości podestu, wzdłuż pochylni, wzdłuż biegu schodów wejścia  pod daszek.

Przygotowanie podłoża - przybrudzony tynk oczyścić szczotką drucianą z resztek farby i słabszego pokruszonego tynku lub zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aż wyschnie, tynki bardzo słabe usunąć. Uszkodzone fragmenty uzupełnić nowym tynkiem cem.-wap. lub zaprawą wyrównującą. Całość powierzchni zagruntować środkiem gruntującym.

Przyklejenie styropianu - zaprawą klejową do suchej elewacji, ściśle układając do siebie poszczególne płyty, pilnując kierunku frezowania, szczeliny nie mogą być większe niż 2mm.

Pierwszy pas układać na wypoziomowanym profilu listy cokołowej osadzonym kołkami rozporowymi w ścianie. Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w każdej warstwie, ewentualne nierówności powierzchni zeszlifować papierem, a szczeliny uzupełnić paskami styropianu lub pianki. Kołki plastikowe o długości min 18cm mocować na powierzchni i w narożnikach ścian, łączniki wklejać przed nałożeniem warstwy zbrojącej.

Ocieplenie ościeży styropianem gr. 3cm na styk z ramami okien i drzwi.

Warstwa zbrojąca - po zakołkowaniu układa się warstwę kleju i zatapia się w nią odcinki siatki z włókna szklanego - z góry na dół, zakłady min lOcm. Szczególnej staranności wymaga obrobienie narożników i ościeży. Naroża zewnętrzne ościeży drzwi i narożniki budynku w dolnej części wzmocnić ażurowymi kątownikami aluminiowymi.

Przy ościeżach siatkę zbrojącą podwija się pod styropian, a szczelinę wypełnia się kitem trwale elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wkleić ukośnie paski siatki zbrojącej w narożnikach ościeży.

Wygładzić powierzchnię metalową pacą, po wyschnięciu ewentualne nierówności należy zeszlifować.

Podkład - nanoszony wałkiem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoża warstwę tynku pod względem chemicznym i poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znacznie ją redukuje.

Masa tynkarska - tynk mineralny w gotowej mieszance, typu "baranek" o uziarnieniu 1.5mm. Po wymieszaniu zaprawę układać stosując zasadę mokre na mokre. Przerwy technologiczne wykonać na narożnikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masę nakładać pacami stalowymi. KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA- dwukolorowa.
13. Uwagi dodatkowe
Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Stosować wytyczne i zalecenia producentów materiałów budowlanych i całych systemów. Należy przyjąć zasadę, że na poszczególne roboty wszystkie materiały muszą pochodzić z tego samego systemu.

Zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia.

Podane na rysunkach wymiary są stałe pod względem liczbowym, a nie rysunkowym.

W sprawach wątpliwych należy kontaktować się z projektantem lub doradcami technicznymi poszczególnych systemów.



                                                             Formularz oferty
.....................................................

           /Nazwa oferenta/

......................................................

         /Dokładny adres/
......................................................

            /Telefon, fax./




                             O F E R T A   W Y K O N A W C Y







   Do Urzędu Gminy w Jastrzębi
                                                                 Referat Infrastruktury

                                                               26 – 631 JASTRZĘBIA


Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jastrzębi :

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia t.j.. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jastrzębi”  w zakresie wg punktu 3 S.I.W.Z.  zgodnie z załączonym zbiorczym zestawieniem robót, dokumentacją  przetargową  za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości:……………………………………………………………. ...................................................................................................................................................zł. (słownie ......................................................................................................................................) w tym podatek  VAT wg obowiązujących przepisów. 

2. W/w roboty zostaną wykonane w terminie do 31 pażdziernika 2007r.
3. Udzielamy gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres 3 lat od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego. Okres rękojmi płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.

4. Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na placu budowy. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń i akceptujemy ich treść.

5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Wadium w kwocie 4.000 PLN. zostało uiszczone w dniu ........................ w formie ......................................... Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.

Wadium wpłacone w pieniądzu, prosimy zwrócić na nasze konto nr......................................... ................................................................. w banku.....................................................................

Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oraz dokumenty potwierdzające, doświadczenie oraz należytą staranność w wykonywaniu zamówień stanowią załączniki odpowiednio nr ...................... do niniejszej oferty.

7. Kierownikiem budowy będzie: ................................................................................................ uprawnienia nr .............................................................................................................................. 

zamieszkały: .............................................................................................................................
zatrudniony w naszej firmie na czas nieokreślony*; na czas określony - do dnia.........................................................................................................................................*;

na innych zasadach: ...............................................................................................................*.

8.Roboty  objęte zamówieniem zamierzamy realizować sami.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

10. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ.

11. W celu porozumiewania się z Zamawiającym podaję właściwy nr faksu…………………..

adres poczty elektronicznej e-mail………………………………………………………………
Data..................................................


                                                                      ............................................................................





                                /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy/

* - niepotrzebne skreślić








     Załącznik Nr. 2










/  wzór /



  UMOWA    nr .  ..........

                                            zawarta w dniu   ................2007 r

pomiędzy Gminą Jastrzębia z siedzibą w Jastrzębi, 26 631 -  reprezentowaną przez Wójta Gminy w Jastrzębi w imieniu którego działają:

1. Pan Zdzisław Karaś – Wójt Gminy
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a ..................................................................................................................... z siedzibą w ………………..

reprezentowanym przez:

1. ............................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:
§ 1

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia …………… Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia dot. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jastrzębi.” 

2. Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie robót wyszczególnionych w punkcie 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określonych przedmiarem robót, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową  i przetargową.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja techniczna oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy:

1. Termin przekazania placu budowy: ( w dniu podpisania umowy) tj.  ...................2007r. 

i stanowić będzie dzień rozpoczęcia robót budowlanych.
      2.   Termin wykonania zadania do dnia: 31.10.2007 r.

§ 3

1. Wyroby  potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca robót.

2. Wyroby i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy "Prawo budowlane".

3. Do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie zapewnia dostawy wody i energii elektrycznej.






§ 4

Za kompleksowe wykonanie robót ujętych w §1 ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w formie kwoty ryczałtowej brutto w wysokości ............................. wraz z podatkiem VAT 

(słownie: .................................................................................................................................).

1. Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z projektu budowlanego specyfikacji technicznej, przedmiaru robót, SIWZ i oferty Wykonawcy jak również  niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy i doprowadzenie placu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

3.Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, to jest; nie opisane w § 1 niniejszej umowy, nie przewidziane w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej przedmiarze robót i SIWZ, oraz których nie można było wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z protokołem konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiającego i wprowadzić aneksem do niniejszej Umowy.

§ 5.
    Przedstawicielem wykonawcy na budowie jest P. ………………………… pełniący funkcję kierownika budowy  zamieszkały  ………………………………………………….....
Przedstawicielem Inwestora – inspektorem nadzoru jest P……………………………………..

zam………………………………………………………………………………………………
§ 6.
1. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy da powód do uzasadnionych skarg .

3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje działania i zaniechania. 
§ 7.
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości robót wg § 4  tj. w wysokości  .........zł.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  na warunkach określonych w pkt. 15 SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania zamówienia. 

3.Zwrot wniesionego zabezpieczenia:  

- 70% ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ..............zł. gwarantująca zgodnie z umową wykonanie zamówienia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego bez usterek.

· 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota ............. zł.  gwarantująca roszczenia Zamawiającego i  zwolniona będzie w ciągu 14 dni po upływie  okresu rękojmi.  

W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia  roszczeń z tytułu rękojmi za  wykonane roboty. 

§ 8.
Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane roboty:

1. Faktura końcowa po odebraniu całego zakresu robót protokołem końcowym.

2. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty protokołu końcowego potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem  z konta Zamawiającego  na konto Wykonawcy.

4. W razie zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

§ 9.
Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku  nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy:

1. Za przekroczenie terminu  oddania określonego w umowie przedmiotu odbioru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 umowy licząc za każdy dzień zwłoki.


2. W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację obiektu zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie wykonawcy o kwotę do 5% wartości umowy określonej w § 4.



3. Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia, a Zamawiający  naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości  20% wynagrodzenia za dany element roboty posiadający wadę. Wykonawca natomiast zobowiązany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 


4. Wady w wykonanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub w okresie  rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.


5. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 i 4 wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek.


6. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy                     (np: opóźnienia w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych w umowie i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej) stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 4 .
§ 10.
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2.  Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres 3 lat od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego.

3. Okres rękojmi płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.

4. W okresie trwania gwarancji i rękojmi przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:

- na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia wad i usterek przez służby

Zamawiającego, lub użytkownika obiektu.

- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi.

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca robót. 

§ 11.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 145 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004r r. prawo zamówień publicznych.

§ 12.
Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§14.
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§ 15.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze stron.


WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

                                                                                                                 Załącznik Nr 3

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)
Dotyczy:
postępowania o zamówienie publiczne

na wykonanie zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jastrzębi „. 

..............................................................................................................................................
                                                 / Oferent - nazwa firmy/ 

..............................................................................................................................................





/ siedziba /

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że : 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2004.01.29 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r Nr.19. poz. 177 z późn. zm.).

                                                                                                                ...............................................


..................................................................

   /miejscowość, data/                                
 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy/








Załącznik nr 8
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

WYKAZ PERSONELU TECHNICZNEGO FIRMY

	L.p.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Uprawnienia
	      /*

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


/* - w kolumnie nr 5 należy zaznaczyć poprzez wpisanie znaku „X” pracowników 

         skierowanych do pracy przy realizacji zamówienia

1. Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami SIWZ .

2. Informacje przedstawione w powyższym wykazie posłużą do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku podanego w SIWZ








...............................................


..................................................................

   /miejscowość, data/                                /podpis upoważnionego przedstawiciela firmy/

                                                                                                     Załącznik nr 10
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)




WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
Oświadczam, że firma ……………………………………………………………………….

 z siedzibą w ………………………………………………………………………………..

 zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat następujące zamówienia o charakterze złożoności     porównywalnej  z zakresem przedmiotu przetargu (co najmniej 2 robót z referencjami jako załączniki nr 11) 


[image: image1.wmf]Rodzaj zamówienia wraz z 

zakresem rzeczowym

Całkowita 

wartość (zł.)

Czas realizacji

Nazwa zamawiającego

Rozpoczęcie

Zakończenie


                                                                                                                ...............................................


..................................................................

   /miejscowość, data/                                
 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy)                        
Załącznik nr 12
                                                        ZESTAWIENIE ZBIORCZE

	l.p.
	                          Opis
	Jedn. miary
	ilość
	cena
	wartość

	1.
	ROBOTY ELEWACYJNE
	
	
	
	

	1.
	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10m
	m2
	909,15
	
	

	2. 
	Zabezpieczenia ochronne – siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.0,73m
	m2
	909,15
	
	

	3.
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metoda lekko-mokrą-oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	m2
	789,65
	
	

	4.
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym-nałożenie podkładowej masy tynkarskiej – uzupełnienie ubytków tynku- założono 5% powierzchni 

Uwaga: szczególnie uwzględnić  likwidację zacieków i pęknięć muru, gzymsu i stropu,
	m2
	 39,48
	
	

	5.
	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm – przy użyciu Got. zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ęcznie
	m2
	750,00
	
	

	6.
	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm. z cegły płytami styropianowymi gr. 3cm.-przy użyciu Got.zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
	m2
	73,51
	
	

	7.
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu-nałożenie podkładowej masy tynkarskiej – daszki, balkony i gzymsy
	m2
	54,32
	
	

	8.
	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome – daszki, balkony i gzymsy
	m2
	54,32
	
	

	9.
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły, Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-przyklejenie warstwy siatki na ściankach – część cokołowa z podwójną siatką
	Szt.

m2
	2865

242.48
	
	

	10.
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	m2
	507,52
	
	

	
	WYMANA STOLARKI 
	
	
	
	

	12.
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad 2m2
	m2
	41,14
	
	

	13.
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku – parapety zewnętrzne i obróbki balkonów
	m2
	34,53
	
	

	14.
	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastrico
	m
	92,15
	
	

	15.
	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1,0m2
	m2
	4,95
	
	

	16.
	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 1,5m2
	m2
	9,00
	
	

	17.
	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. do 2,5m2
	m2
	66,36
	
	

	18.
	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad  2,5m2
	m2
	23,76
	
	

	19.
	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV
	m2
	13,80
	
	

	20.
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. ponad 2m2
	m2
	11,33
	
	

	21.
	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
	m2
	11,33
	
	

	22.
	Wymiana drzwi metalowych na antywłamaniowe
	m2
	1,8
	
	

	23.
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm. parapety zewnętrzne
	m2
	27,64
	
	

	24.
	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł. ponad 1m – podokienniki wewnętrzne z konglomeratu w kolorze białym
	szt.
	54
	
	

	25.
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach wewnętrzne ościeża okien i drzwi
	m2
	73,51
	
	

	26.
	Jednokrotne  malowanie farbami farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania wewnętrzne ościeża i drzwi w kolorze białym
	m2
	73,51
	
	

	27.
	Zamontowanie krat stałych stalowych prętowych o pow. do 2 m2 osadzone w ścianach uprzednio zdemontowanych
	m2
	41,14
	
	

	28.
	Dwukrotne malowanie farbą oleją krat i balustrad z prętów prostych
	m2
	41,14
	
	

	29.
	Obróbki blacharskie z blach powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm. – obróbka balkonów
	m2
	6,89
	
	

	30.
	Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych oraz nadmurowanie otworu do okien  w cz. piwnic
	m2
	5,45
	
	

	
	ROBOTY DEKARSKIE
	
	
	
	

	31
	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
	m2
	408,67
	
	

	32.
	Naprawa pokryć dachowych papa termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
	m2
	408,67
	
	

	33.
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych wywiewek, włazu i komina 
	m2
	3,42
	
	

	34.
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	68,48
	
	

	35.
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	m
	78,80
	
	

	36.
	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5cm
	m
	68,48
	
	

	37.
	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0
	m
	78,8
	
	

	38.
	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie
	m2
	48,96
	
	

	
	WYKOŃCZENIE
	
	
	
	

	41.
	Ułożenie opaski wokół budynku z kostki z wprowadzeniem elementów wykończeniowych -    odwodnienie powierzchniowe
	m2
	50,00
	
	

	
	O  g  ó  ł  e  m
	
	
	
	

	
	Podatek VAT
	
	
	
	

	
	R A Z E M
	
	
	
	


Słownie :
PAGE  
12

_1142766926.wps

