PAGE  
3

Gmina Jastrzębia

                                        26 – 631  J A S T R Z Ę B I A

                 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

                              ZAMÓWIENIA    NR    1 / 2009
      „na wykonanie dokumentacji projektowej na uzdatnianie oraz                   rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w  Jastrzębi.”
                                                                                                Jastrzębia, dn.10.03.2009r.
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

           „na wykonanie dokumentacji projektowej na uzdatnianie oraz                   rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w  Jastrzębi.”
1. ZAMAWIAJCY.
Gmina Jastrzębia  26 - 631  Jastrzębia.

Prowadzący sprawę:

Urząd Gminy w Jastrzębi  26-631 Jastrzębia

Osoba  upoważniona do kontaktowania się z oferentami:  Zdzisław Karaś

Jolanta Kamińska tel. /48/ 384 05 11,   fax. /48/ 384 05 05.

Adres strony internetowej: www.jastrzebia.pl
Adres poczty elektronicznej: infrastruktura@jastrzebia.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. Nr 223  poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części specyfikacji „ustawą”

- przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 71000000-8.
3. l. Przedmiotem zamówienia jest dostawa „na wykonanie dokumentacji projektowej na uzdatnianie oraz rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w  Jastrzębi.”
3.2. Wykonanie dokumentacji projektowej (wszystkich branż) na rozbudowę II stopniowej Stacji  Uzdatniania Wody o wydajności 110 m3/h (wydajność zespołowa 3 studni) w oparciu o zatwierdzone zasoby poboru wody z ujęć głębinowych (30 + 40 + 70 m3/h )we wsi Jastrzębi gm. Jastrzębia wraz z mapami do celów projektowych i wypisem uproszczonym z rejestru gruntów.
Dokumentacja projektowa winna zawierać:
     a) projekt budowlany, wykonawczy (wszystkich branż) w zakresie uwzględniającym specyfikację robót budowlanych, program funkcjonalno użytkowy /wersja papierowa               i elektroniczna/.

       b) przedmiary robót, tabele elementów scalonych, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy   ofertowe wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130 poz. 1389 z 2004r.),
       c) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
       d) wymagane uzgodnienia w ZUD oraz jednostek wyznaczonych, opinie wymagane    odrębnymi przepisami
       e) decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, warunki techniczne zasilania 
       energetycznego, ewentualne zgody właścicieli nieruchomości przez które będzie przebiegać inwestycja.

       f) złożenie wniosku na uzyskanie pozwolenia na budowę
Tematem opracowania jest również :
a) wykonanie operatu wodno prawnego na pobór wód,
b)odprowadzenie wód popłucznych i przelewowych z terenu stacji .                                                              c)odcinek sieci wodociągowej (włączenie do istniejącego wodociągu we wsi Jastrzębie – łączenie studni) .

d)zasilenie energetyczne  wraz ze współpracującym agregatem prądotwórczym – zaprojektowanie dodatkowego pomieszczenia na urządzenie.

e)wykonanie uzdatniania wody zgodnie z normami fizykochemicznymi określonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia - dokumentacja do wglądu w U.G.
Zakres i formę dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego./ wersja papierowa i elektronicznym/ 

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są w myśl w/w Rozporządzenia odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

3.6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, oraz przekazanie telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

3.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
3.8. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia  30 wrzesień 2009r.
5. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA UBIEGAĆ SIĘ MOGĄ WYKONAWCY:

5.1. którzy, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

5.2. którzy, spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1, oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5.3. którzy, wykażą referencje w ciągu ostatnich trzech lat tj. od 1.01.2006r. do 31.12.2008r.  trzech zadań podobnych do przedmiotu zamówienia (każda o wartości co najmniej 100.000 PLN ) oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością. (referencje z informacją o wartości wykonanych robót), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i wartością usług .
5.4. którzy, dysponują kadrą posiadającą stosowne uprawnienia projektowe lub mogą dysponować:

- projektant branży budowlanej – 1 osoba,

- projektant branży sanitarnej – 1 osoba, 
Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.
6.   DOKUMENTY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE 

(brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferty).

6.1. Formularz oferty

Ofertę należy sporządzić  na druku przekazanym w materiałach przetargowych  z podpisem osoby (osób) wymienionej w stosownym akcie prawnym - uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy.

6.2. Załączniki do oferty:

1.- W formie załącznika nr 1  - parafowany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy wzór umowy przekazany w materiałach przetargowych.

2.- W formie załącznika nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień 

publicznych (na druku załączonym do materiałów przetargowych).

3.- W formie załącznika nr 3 -  wykaz personelu technicznego, w tym wskazanie pracowników skierowanych do pracy przy realizacji zamówienia. 

4.- W formie załącznika nr 4 - kserokopia uprawnień budowlanych pracowników skierowanych na realizacje zamówienia.
 5.- W formie załącznika nr 5 - wykaz ważniejszych robót wykonanych w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2008r. podobnych do przedmiotu zamówienia z podaniem ich zakresu,  wartości, daty oraz miejsca usługi. 

6.- W formie załącznika nr 6 - dokumenty potwierdzające, że roboty o charakterze podobnym  do przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla robót wymienionych w  załączniku  nr 5  zostały wykonane z należytą starannością  /referencje co najmniej 3/. 

7. – W formie załącznika nr 7 – Zobowiązanie do współpracy jako podwykonawca (jeżeli dotyczy)

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, że wystarczającym powodem wykluczenia oferty może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych wyżej dokumentów dołączonych do oferty potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i ustawy prawo zamówień publicznych. Przyczyną odrzucenia oferty będą również wszelkie odstępstwa od warunków określonych w SIWZ, jej niezgodność z ustawą prawo zamówień publicznych.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
7.1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji   istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego.

Wnioski kierowane drogą elektroniczną infrastruktura@jastrzebia.pl  lub faksem na nr /0-48/ 384-05-05 muszą być potwierdzone pisemnie.

7.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi. Analogiczna w treści odpowiedź udzielona będzie  także na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania.
7.3. W toku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne wszelkie wnioski, zapytania  Wykonawcy przekazują pisemnie. Przekazanie ich za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczna uważa się za złożona w terminie , jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i zostaną niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

7.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

7.5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
7.6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim ujawnionym Dostawcom oraz zamieści na stronie internetowej. 
 8. WADIUM
 8.1. Zamawiający odstępuje od wniesienia kwoty wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

9.1.Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie strony winny być ponumerowane wraz z wszystkimi załącznikami do oferty. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

10.2. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  podpisującej ofertę.

10.3. Wszystkie załączniki do oferty dołączone w formie kopii dokumentów winny być czytelne i potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez  wykonawcę. 

10.4. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.
10.5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się  w jednym egzemplarzu.

10.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

10.7. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

10.8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami  powinna być trwale spięta. 

10.9. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

10.10. Ofertę należy umieścić  w  kopercie - która winna być zaadresowane na adres Zamawiającego:
        Urząd Gminy   

         26-631 Jastrzębia . 
       -oraz będą posiadać oznaczenia: 
       " wykonanie dokumentacji projektowej na uzdatnianie oraz rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w  Jastrzębi.”
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, winna posiadać  nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.  
Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony lub kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i ilość stron wpisana do oferty.
10.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom, co składanie ofert pierwotnych przy czym kopertę należy dodatkowo opatrzyć zapisem „ZMIANA OFERTY”
10.12.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę z postępowania. Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert pisemnego oświadczenia Wykonawcy, przed upływem terminu składania ofert.
11. TERMIN ORAZ MIEJSCE DO SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT .

11.1. Oferty należy składać do dnia 6 kwietnia 2009r. do godz. 1000 w siedzibie  Zamawiającego: Urząd Gminy w Jastrzębi, pok. Nr 9.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

UWAGA: Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki.
11.2. Jawne otwarcie złożonych ofert  nastąpi w dniu 6 kwietnia 2009r. o godz.1015  w  siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Jastrzębi pok. nr 1.

11.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.4.Podczas otwierania kopert  Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

a/ stan otwieranych kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/,

b/ nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana.

c/ ceny ofertowe.
11.5. Oceny ofert dokona komisja przetargowa w oparciu o kryteria określone niniejszą specyfikacją.

11.6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli nie spełnia warunków określonych w art.89 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

12. SPOSÓB OBLICZANIA CENY :
12.1. Łączna cena ofertowa brutto wraz z podatkiem VAT stanowi kwotę ryczałtową i nie podlegającą zmianom.
12.2. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą za zrealizowany zakres prac będący przedmiotem niniejszego zamówienia będzie odbywać się w polskich złotych (PLN) . 
12.3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, których mowa w art.67 ust1 pkt..6  i dodatkowych, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 5.

13. KRYTERIA OCENY OFRTY 

13.1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów 

         (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):


13.1.1.  Cena ( koszt )oferty 
                 -  100 %  (max 100 pkt)


13.2.    Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:


13.2.1. Ocena ceny oferty - będzie przeprowadzona na podstawie następujących wzorów:

    
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

   
 Ci - ceny poszczególnych ofert

   
 X( Ci ) = Cmin / Ci


Iloczyn wskaźnika X(Ci) i maksymalnej ilości punktów (100) określi liczbę punktów przyznanych za cenę oferty

    
P(Ci) = X(Ci) x 100pkt

         Ilość punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.

13.3.  W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
W przypadku kiedy oferta zawiera błędy w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe  w obliczaniu ceny w trybie art. 87 ust.2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH W CELU ZAWARCIA UMOWY
14.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci będą powiadomieni pisemnie. Wyniki przetargu będą również publikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Urzędu .

14.2. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

14.3.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.
14.5.  Fakt zawarcia umowy z Wykonawcą zostanie zamieszczony w  BZP.
14.6.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysługują środki ochrony prawnej określone w odpowiednich artykułach  działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych  ( j.t. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 2006r.z późniejszymi zmianami).

17. DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA.

Dokumentację przetargową stanowią:

17.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z formularzem oferty i wzorami załączników.

ZATWIERDZAM


                                             Formularz oferty
.....................................................

           /Nazwa oferenta/

......................................................

         /Dokładny adres/
......................................................

            /Telefon, fax, e-mail/




                               O F E R T A   W Y K O N A W C Y







Do Urzędu Gminy w Jastrzębi
    26 – 631 JASTRZĘBIA


Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym   opublikowanego   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jastrzębi p.n.: 
„wykonanie dokumentacji projektowej na uzdatnianie oraz rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Jastrzębi”  w zakresie wg punktu 3 S.I.W.Z. w kwocie ryczałtowej brutto tj: ………… ……………………………………………………….………………..…………...………………zł.

słownie:……………………………………………………………………………………………... 

w tym podatek VAT ……………….%  …….…………………………………………………….zł.

cena netto………………………………………….………………………………………………zł. słownie ……………………………………………………………………………………………zł.

Oświadczamy, że cena brutto podana wyżej w formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
1. Usługa zostanie wykonana w terminie do 30 września 2009r.

2. Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń oraz akceptujemy ich treść.
3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Akceptujemy projekt umowy zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach i w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

5 . Dokumenty potwierdzające, doświadczenie oraz należytą staranność w wykonywaniu zamówień stanowią załączniki odpowiednio nr ...................... do niniejszej oferty.

6. Osobą związaną z wykonaniem usługi oraz do kontaktu  będzie: Pan ........................................ zam…………………………………………….posiadający uprawnienia budowlane  nr................zatrudniony w naszej firmie na czas nieokreślony*; na czas określony - do dnia ..................................*; na innych zasadach.................................................................................*.

7. Roboty  objęte zamówieniem zamierzamy realizować sami*/ zlecić podwykonawcom …………..………………………………………………………………………………………
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
9. W celu porozumiewania się z Zamawiającym wybieram następującą formę:
Faks/poczta elektroniczna *  podając właściwy numer faksu……………………………………
lub e-mail………………………………………………………………………………………...

Data..................................................


                                                                    ............................................................................





                   /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy/

* - niepotrzebne skreślić

                                                                                              Załącznik Nr. 1







/  wzór /



  UMOWA    nr .  ..........

        zawarta w dniu   ................2009 r pomiędzy Gminą Jastrzębia z siedzibą w Jastrzębi, 26 631 -  reprezentowaną przez Wójta Gminy w Jastrzębi w imieniu którego działają:
1. Pan Zdzisław Karaś – Wójt Gminy
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a ..................................................................................................................... z siedzibą w .......................................
reprezentowanym przez:

1. .............................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:
                                                                                  § 1.
1. Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia …………… Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia p.n. „wykonanie dokumentacji projektowej na uzdatnianie oraz rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Jastrzębi”. 
2.   Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie:
     a) projekt budowlany, wykonawczy (wszystkich branż) w zakresie uwzględniającym specyfikację robót budowlanych, program funkcjonalno użytkowy /wersja papierowa  i elektroniczna/.

       b) przedmiary robót, tabele elementów scalonych, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy   ofertowe wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w   programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130 poz. 1389 z 2004r.),

        c) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

        d) wymagane uzgodnienia w ZUD oraz jednostek wyznaczonych, opinie wymagane odrębnymi przepisami
        e) decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, warunki techniczne zasilania energetycznego, ewentualne zgody właścicieli nieruchomości przez które będzie przebiegać inwestycja.

         f) złożenie wniosku na uzyskanie pozwolenia na budowę
         g) wykonanie operatu wodno prawnego na pobór wód,
         h) odprowadzenie wód popłucznych i przelewowych z terenu stacji.                                                 i)  odcinek sieci wodociągowej (włączenie do istniejącego wodociągu we wsi Jastrzębie –       

              łączenie  studni) .

  j) zasilenie energetyczne  wraz ze współpracującym agregatem prądotwórczym –zaprojektowanie dodatkowego pomieszczenia na urządzenie.

 k) wykonanie uzdatniania wody w oparciu do przekroczeń wartości dopuszczalnych w badaniach fizykochemicznych.
3. Zakres i formę dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego./ wersja papierowa i elektronicznym/ 

4. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są w myśl w/w Rozporządzenia odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych.
5. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Prawa budowlanego Zamawiający nakłada obowiązek na Wykonawcę (projektanta) do prowadzenia nadzoru autorskiego w ramach niniejszego zamówienia.
                                                                             § 2.
Ustala się termin zakończenia wykonania zamówienia  na dzień 30 wrzesień 2009 r.
                                                                             § 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………………………………zł (słownie ……………………………………………….złotych netto, powiększone o ……% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę …………………………..zł.
(słownie…………………………………………………………………………….złotych brutto)
2. Koszt uzgodnienia dokumentacji w ZUD oraz inne uzgodnienia pokrywa Wykonawca.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytuły wykonania niniejszej umowy. 
4.Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie i potwierdzone protokółem odbioru zamówienia.

                                                                        § 4.
1. Odbiór prac zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności wykonanego przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa § 1 umowy. W przypadku gdy nie odpowiadają one w pełni wymaganiom określonym w niniejszej umowie, zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące przedstawionych do akceptacji prac.
2. Nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania zamówienia.
                                                                          § 5.
Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku  nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy:

1. Za przekroczenie terminu  oddania określonego w umowie przedmiotu odbioru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3  umowy licząc za każdy dzień zwłoki.


2. Za zwłokę w usunięciu nieprawidłowego wykonania zamówienia, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek.


4. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 3.

                                                                           § 6.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy 
                                                                           § 7.
1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do umowy

postanowień niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba.
                                                                          § 8.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych właściwy Sąd.
                                                                         § 9.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

stron.

…………………………………………..                               ……………………………………….
           (podopis dostawcy)                                                                 (podpis zamawiającego)
Załącznik nr 2
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)
Dotyczy:
postępowania o zamówienie publiczne


 na:  „wykonanie dokumentacji projektowej na uzdatnianie 
                            oraz rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Jastrzębi”
..............................................................................................................................................
                                                 / Oferent - nazwa firmy/ 

..............................................................................................................................................





/ siedziba /

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że zgodnie z wymogami art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.Nr 164 poz. 1163 z 2006r.)
1. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2004.01.29 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r Nr.19. poz. 177 z późn. zm.).

Prawdziwość wszelkich danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej.

                                                                                                                ...............................................


..................................................................

   /miejscowość, data/                                
 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy/





Załącznik nr 3
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

WYKAZ PERSONELU TECHNICZNEGO FIRMY

	L.p.
	Imię i nazwisko
	Stanowisko
	Uprawnienia
	      /*

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


/* - w kolumnie nr 5 należy zaznaczyć poprzez wpisanie znaku „X” pracowników 

         skierowanych do pracy przy realizacji zamówienia

1. Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami SIWZ .

2. Informacje przedstawione w powyższym wykazie posłużą do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku podanego w SIWZ





...............................................


..................................................................

   /miejscowość, data/                                
 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy/
                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 5
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)




WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Oświadczam, że firma ……………………………………………………………………….

 z siedzibą w ………………………………………………………………………………..

zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat  następujące zamówienia o charakterze złożoności     porównywalnej  z zakresem przedmiotu przetargu (co najmniej 3 roboty z referencjami jako załączniki nr 6) 


[image: image1.wmf]Rodzaj zamówienia wraz z 

zakresem rzeczowym

Całkowita 

wartość (zł.)

Czas realizacji

Nazwa zamawiającego

Rozpoczęcie

Zakończenie


                                                                                                                ...............................................


..................................................................

   /miejscowość, data/                                
 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy/                                             
                                                                                                                            Załącznik Nr 7
………………………………

(pieczęć firmowa wykonawcy)

                                             ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY

Ja niżej podpisany/a/………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu ................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
Zgadzam się niniejszym na zgłoszenie mojej firmy / osoby do współpracy z firmą …………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..
1* ) jako podwykonawca dostaw/prac w zakresie:………………………………………………………………….
       …………………………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………………………
a) osobą podwykonawcy kierującą i nadzorującą w/w dostaw będzie:

:………………………………………………………………………………………………………
b) do realizacji w/w dostaw/prac posiadamy następujący podstawowy sprzęt wymagany w punkcie………SIWZ…………………………………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
                                                             (nazwa, typ, liczba jednostek)

 2*) jako podwykonawca prac w zakresie obsługi :
 ………………………………………………………………………………………………..
 3*) jako osoba uprawniona do kierowania i nadzorowania robót w zakresie……………………………………
           ……………………………………………………………………………………………………………..
Oraz zobowiązuję się, że w razie uzyskania zamówienia przez firmę, będę pracować/współpracować przy jego realizacji

                                                                                                                           ………………………………………………………………     

……………………………………………………..
(podpis i pieczęć podwykonawcy, osoby)

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy) 

                                                       Jastrzębia dnia …………………………………   

Uwaga!

Do załącznika można dołączyć dodatkowe informacje o podwykonawcy i osobach wg  uznania Wykonawcy.                                                                    
_1142766926.wps

