Przedmiar

PROJEKT WYPOSAŻENIA I MONTAŻU URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY NA CZĘŚĆI DZIAŁKI nr 1061/2 W JASTRZĘBI GMINA JASTRZĘBIA

| Lp. |  | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 37.41.00.00 22.38.00.04 37.44.00.00 |  | SPRZĘT SPORTOWY DO UPRAWIANIA SPORTÓW NA WOLNYM POWIETRZU MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI SPRZĘT DO ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR nr 1 0202-0300 |  | Mechaniczne przemieszczenie mas ziemnych na odl. do 50m w gruncie kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  |  | 25,00x20,00 + 10,00x15,00 + 12,00x15,00 + 15,00x15,00 + 25,00x20,00 + 30,00x15,00 + 30,00x20,00 + 180,00x 4,00 = 3325,00 x 0,15 = 498,75 | m3 | 498,75 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 498,75 |
| 2 d.1.1 | KNNR nr 1 0202-0300 |  | Mechaniczne wykonanie wykopów koparką o poj. 0,4 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odl. do 1km w gruncie nawodnionym | m3 |  |  |
|  |  |  | 100,00x 10,00 + 50,00x10,00 = 1500,00 x 0,30 = 450,00 | m3 | 450,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 450,00 |
| 3 d.1.1 | KNNR nr 1 0202-0100 |  | Mechaniczne wykonanie wykopów koparką o poj. 0,4 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odl. do 1km w gruncie kat. I-II wraz z rozłożeniem na grubość 25cm na powierzchni terenu | m3 |  |  |
|  |  |  | 100,00x 10,00 = 1000,00 x 0,25 = 250,00 | m3 | 250,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 250,00 |
| 1.2 |  |  | Utwardzony ciąg komunikacyjny |  |  |  |
| 4 d.1.2 | KNNR nr 6 0103-0300 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  |  | 180,00 x 3,00 = 540,00 | m2 | 360,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 360,00 |
| 5 d.1.2 | KNNR nr 6 0104-0400 |  | Wykonanie podsypki piaskowej o gr. 5cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 180,00 x 3,00 = 540,00 | m2 | 360,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 360,00 |
| 6 d.1.2 | KNNR nr 6 0113-0200 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.10cm pod konstrukcje jezdni | m2 |  |  |
|  |  |  | 180,00 x 3,00 = 540,00 | m2 | 360,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 360,00 |
| 7 d.1.2 | KNNR nr 6 0605-0102 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6cm (kolor szary) na podsypce cem. – piaskowej gr. 3cm. | m2 |  |  |
|  |  |  | 180,00 x 3,00 = 540,00 | m2 | 360,00 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 360,00 |
| 8 d.1.2 | KNR2-31 0407-05 |  | Ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20cm (kolor szary) na podsypce cem – piaskowej gr. 5cm | m |  |  |
|  |  |  | 180,00 + 180,00 = 360,00 | m | 360 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 360,00 |
| 1.3 |  |  | Wyposażenie mała architektura |  |  |  |
| 9 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem zestawu do ćwiczeń typu „STREET WORKOUT” | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 10 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Tablica informacyjno-regulaminowa - dostawa i montaż | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 11 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Stół do gry w szachy/warcaby wraz z siedziskami - dostawa i montaż | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 12 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Piaskownica sześciokątna wraz z piaskiem- dostawa i montaż | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 13 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Zestaw słupków , siatki i linii do gry w siatkówkę plażową wraz z wykonaniem nawierzchni z piasku o gr. 20cm - dostawa i montaż | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 14 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Betonowy stół do tenisa stołowego- dostawa i montaż | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 15 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią - dostawa i montaż | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 16 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Gril betonowy - dostawa i montaż | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 17 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Betonowe stół z siedziskami - dostawa i montaż | kpl |  |  |
|  |  |  | 3 | kpl | 3 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 18 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Altana ogrodowa - dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem | kpl |  |  |
|  |  |  | 1 | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 19 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Drewniany stół wraz z ławami i fotelami - dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem | kpl |  |  |
|  |  |  | 2 | kpl | 2 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2 |
| 20 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Lampa oświetleniowa z zasilaniem solarnym | kpl |  |  |
|  |  |  | 11 | kpl | 11 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 11 |
| 21 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Ławka parkowa dostawa i montaż | kpl |  |  |
|  |  |  | 10 | kpl | 10 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 222 d.1.3 | Kalkulacja własna |  | Kosz na śmieci dostawa i montaż | kpl |  |  |
|  |  |  | 10 | kpl | 10 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10 |

Opracował : inż. Andrzej Adamiec

UAN-II-K-8386/135/88